白环临审字〔2024〕4号

关于吉林新拓展服装有限公司生物质锅炉

建设项目环境影响报告表的批复

吉林新拓展服装有限公司：

你单位提交的《关于吉林新拓展服装有限公司生物质锅炉建设项目的审批申请》和委托吉林省鑫盛桥环境技术服务有限公司 编制的《吉林新拓展服装有限公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表》（报批版）以下“简称《报告表》”收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

本项目为新建项目。建设地点位于临江市建国街道五道阳岔，项目东侧35m为铁路，45m为G222国道，隔G222国道为林地；南侧和北侧为空地；西侧为临江市万顺博鞋业有限公司；距离项目最近居民为东北侧245m处孤砬子村村民。项目占地面积4150m2，锅炉房建筑面积150m2，本项目拟安装2台1.8MW生物质热水锅炉为车间和办公楼供暖,待区域集中供热建成投产并覆盖本项目区域后即采用集中供热，无条件拆除本项目生物质锅炉。项目总投资80万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和营运期应重点做好以下环境保护工作

1、本项目废水主要为施工和运营期生活污水。运营期主要是生活污水、锅炉和软化设备排水,同施工期产生污水依托现有污水管线排入临江市污水厂处理后达标排放。

2、本项目废气主要为施工道路扬尘和运营期锅炉废气。

（1）本项目在施工道路产生的扬尘，采取降低车速、保持地面清洁、洒水抑尘、建筑材料加盖苫布等措施，厂区内地面和道路进行硬化，有效降低扬尘的产生。

（2）本项目在运营期锅炉产生的烟气，经布袋除尘器+低硫燃料+低氮燃烧+1根35m高排气筒排放，二氧化硫、颗粒物、氮氧化物等主要污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定大气污染物排放限值要求。

3、本项目噪声主要为生产设备，通过选用低噪声设备、基础减震、墙壁隔声等措施，项目南、西、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

4、本项目固废主要为施工期产生的建筑垃圾和施工、运营期产生的的生活垃圾、生物质灰渣及布袋除尘器收集灰、废布袋、废树脂等。施工期产生的建筑垃圾运至政府指定垃圾填埋场处理；生物质灰渣及布袋除尘器收集灰袋装暂存于灰渣区，外售做基肥；废树脂由厂家回收；废布袋和施工、运营期生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

5、建设单位应制定环境风险应急预案，严格落实各项工程和管理防范措施，确保设备正常运行，做好应急准备，定期开展应急演练，防止环境风险事故发生。

6、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，你单位运营前应该依法登陆《全国排污许可证管理信息平台 公开端》进行排污许可申报。

7、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

8、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后向我局生态环境综合执法部门申请建设项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。

2024年4月2日

抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省鑫盛桥环境技术服务有限公司