白环临发〔2024〕11号

白山市生态环境局临江市分局

关于印发临江市集中式地表水饮用水

水源地突发环境事件应急预案

（2024年修订版）的通知

各乡镇（街）人民政府（办事处），市政府各部门、事业单位，中省直单位：

《临江市集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》（2024年修订版）已经市政府同意，现转发给你们，请认真贯彻落实。

白山市生态环境局临江市分局

2024年11月29日

公开属性：主动公开

白山市生态环境局临江市分局办公室　     2024年11月29日印发

临江市集中式地表水饮用水水源地

突发环境事件应急预案

（2024年修订版）

2024年11月

目  录

1. 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.2.1 法律、法规、规定依据	1

1.2.2 相关标准及规范	2

1.3 适用范围	2

1.4 预案衔接	2

1.4.1 与《吉林省突发环境事件应急预案》的衔接	2

1.4.2 与《临江市突发环境事件应急预案》的衔接	3

1.4.3 与政府和部门的应急预案衔接	3

1.4.4 与有关单位的应急预案衔接	4

1.5 工作原则	4

2. 应急指挥体系	5

3. 应急响应	8

3.1 应急响应程序	8

3.2 信息收集和研判	8

3.2.1 信息收集	8

3.2.2 信息研判与会商	9

3.3 预警	9

3.3.1 突发环境事件分级	9

3.3.2 预警分级	10

3.3.3 预警的启动条件	11

3.3.4 发布预警和预警级别调整	12

3.3.5 预警行动	12

3.3.6 预警解除	14

3.4 信息报告与通报	14

3.4.1 信息上报要求	14

3.4.2 信息报告程序	14

3.4.3 信息通报程序	15

3.4.4 信息报告和通报内容	15

3.5 事态研判	16

3.6 应急监测	16

3.6.1 开展应急监测的程序	16

3.6.2 制定应急监测方案	17

3.6.3 城市供水水质监测	18

3.6.4 应急监测评估	18

3.7 污染源排查与处置	18

3.7.1 明确排查对象	18

3.7.2 切断污染源	19

3.7.3 特殊时期污染风险防控能力分析	19

3.8 应急处置	20

3.8.1 先期处置	20

3.8.2 现场污染处置	21

3.8.3 转移人员安置	22

3.8.4 医疗救援	22

3.8.5 供水安全保障	22

3.9 物资调集及应急设施启用	22

3.10 舆情监测与信息发布	23

3.11 响应终止	23

4. 后期工作	25

4.1 后期防控	25

4.2 事件调查	25

4.3 损害评估	25

4.4 善后处置	26

5. 应急保障	27

5.1 通信与信息保障	27

5.2 应急队伍保障	27

5.3 应急物资保障	27

5.4 经费保障	27

5.5 其他保障	28

6. 附则	29

6.1 名词术语	29

6.2 预案解释	29

6.3 预案的修订和演练	29

6.4 预案实施日期	30

7. 附图附件	31

附图1  临江市青山水库生活饮用水源保护区划图	32

附图2  吉林长白山天然矿泉水临江饮用水水源地保护区划图	33

附图3  临江市水系图	34

附件1	35

附件2	37

附件3	38

附件4	40

# 总则

## 编制目的

为确保全市集中式饮用水安全，建立健全统一、高效、科学、规范的集中式饮用水水源地突发环境污染事件（以下简称“饮用水水源地突发环境事件”）应急指挥、保障及预防控制体系，全面提高政府应对饮用水水源地突发环境事件的应急反应能力，有效预防、及时控制和消除饮用水水源地突发环境事件的危害，保护全市人民群众饮用水安全。

## 编制依据

### 法律、法规、规定依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议，2024年6月28日起施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正版）；

（4）《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部令第34号）；

（5）《突发环境事件信息报告办法》（原环境保护部令第17号）；

（6）《突发环境事件调查处理办法》（原环境保护部令第32号）；

（7）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（8）《吉林省突发环境事件应急预案》；

（9）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113 号）；

（10）《吉林省突发公共事件总体应急预案》；

（11）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第 17 号，2011年）；

（12）《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》（环发〔2013〕

85 号）；

（13）《集中式饮用水水源保护指南（试行）》（环办[2012]50号）；

（14）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（（89）环管字第201号，修订本）；

（15）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）；

（16）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（中华人民共和国生态环境部[2018]第1号）。

### 相关标准及规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（4）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办[2012]50号）；

（5）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ 774-2015）；

（6）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）。

## 适用范围

本预案适用于影响及可能影响临江市的城市集中式地表水饮用水水源水质安全，但尚未实质造成取水中断的突发环境事件的预防和应急处置工作。

当饮用水水源地突发环境事件造成人身财产损失、水源地取水中断等情形，符合《临江市突发环境事件应急预案》中相关事件分级的，应直接启动《临江市突发环境事件应急预案》。

本预案适用于临江市青山水库饮用水水源地以及吉林长白山天然矿泉水临江饮用水水源地，各水源地保护区划范围详见下表。

          - 临江市饮用水水源地保护区划范围

| 水源地 | 面积（km2） | 保护区划范围 |
| --- | --- | --- |
| 青山水库 | 31.5 | 一级保护区：库区范围及416.20米等高线向外延伸1000米，不足1000米的地方延伸到分水岭，拦河坝下延伸100米范围。保护区面积4.5 km2。 二级保护区：一级保护区向两侧和上游延伸至流域分水岭为界。保护区面积27 km2。 |
| 七道沟河 | 1.86 | 一级保护区范围：A泉群(坐标范围东经127°24′57″-127°25′19″，北纬41°37′26″-41°37′41″之间)以各矿泉的中心坐标线外扩200米形成的多边形且不超过临江市市界的区域；B泉群(坐标范围东经127°25′33″-127°25′35″，北纬41°37′17″)以各矿泉的中心坐标线外扩200米形成的多边形且不超过临江市市界的区域。 二级保护区范围：南侧以七道沟河为界，东侧、西侧和北侧以分水岭为界的区域(不包括一级保护区)。不设准保护区。 |

## 预案衔接

### 与《吉林省突发环境事件应急预案》的衔接

省人民政府设立突发环境事件应急指挥部（以下简称省环境应急指挥部），当发生较大以上突发事件，且超出临江市突发环境事件应急能力时，对应本预案一级预警，由临江市突发环境事件应急指挥部总指挥向省突发环境事件应急指挥部报告，本预案根据情况将接受省突发环境事件应急指挥部的调度指挥，本预案应急组织机构配合处理相关事宜。

### 与《临江市突发环境事件应急预案》的衔接

《临江市突发环境事件应急预案》适用于临江市行政区域内突发环境事件的防范和应急处置。根据《临江市突发环境事件应急预案》，市突发环境事件应急指挥部负责对全市突发环境事件应急处置的统一领导、组织、指挥工作。市长担任应急指挥部总指挥，市政府分管副市长、市应急局局长担任副总指挥。

本预案总指挥由市长任总指挥，市政府分管副市长、白山市生态环境局临江市分局局长任副总指挥，指挥部办公室设在白山市生态环境局临江市分局，办公室主任由白山市生态环境局临江市分局局长担任，应急组织机构、应急预警及响应与《临江市突发环境事件应急预案》相衔接。

### 与政府和部门的应急预案衔接

重点在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。

（1）应急组织指挥体系的衔接

当发生突发环境事件时，有关部门负责协调的人员及时承担起与各职能管理部门的应急总指挥机构的联系，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门报告；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。可以联系市安监局、市公安局、白山市生态环境局临江市分局、市交通局及各相关职责部门，请求救援力量、设备的支持。对于饮用水水源地附近的公众开展教育、培训，加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好地防护污染。

（2）适用的地域范围的衔接

事件发生后，首先启动所在行政区域的政府或部门突发（水）环境事件应急预案，一旦污染物迁移到水源地应急预案适用的地域范围，则适用并启动水源地应急预案。

（3）预警分级的衔接

水源地突发环境事件预警分级与政府和部门突发环境事件应急预警分级相互衔接，发布预警时，即应按照各部门职能职责采取预警行动或同时采取应急措施。

（4）信息报告的衔接

发生或可能发生突发环境事件，事发单位、个人或收到信息报告的部门第一时间向水源地应急指挥部协调办公室报告。

对经核实的水源地突发环境事件，水源地应急指挥部协调办公室或接报的其它单位应向临江市人民政府和有关部门通告。

（5）应急保障的衔接

应急保障组的相关部门与本预案指挥组联系，负责应急物资的购买、调配应急物资等。

### 与有关单位的应急预案衔接

本预案是《临江市突发环境事件应急预案》中有关水源地突发环境事件的专项应急预案，重点与可能产生相互影响的上下游企业事业单位的有关预案相互衔接，针对突发环境事件发生、发展及污染物迁移的全过程，共同配合做好污染物拦截、信息收集研判、事件预警和应急响应等工作。

## 工作原则

（1）系统性原则。编制水源地应急预案，应全面掌握和分析行政区域内水源地的风险源信息、可能发生的突发环境事件情景和应急资源状况，逐一梳理明确各部门应对突发环境事件的工作职责、应急流程和任务分工，有效提升政府和有关部门的应急准备能力与应急处置能力。

（2）针对性原则。编制水源地应急预案，应在全面调查和了解行政区域内水源地环境风险状况的基础上，针对不同类型的水源地、面临的不同环境风险，以及可能发生的突发环境事件情景，制定切实有效的应急处置措施。

（3）协调性原则。水源地应急预案，应作为市、县级人民政府突发事件应急预案编制体系的重要组成部分，水源地应急预案与行政区域内的企业突发环境事件应急预案、道路交通事故应急预案、水上交通事故应急预案和城市供水系统重大事故应急预案等有机衔接。

（4）有效性原则。应对水源地突发环境事件时，建立的组织体系和应对措施适合本区域的突发环境事件，采取的应对措施本着快速反应、科学处置、资源共享、保障有力的原则，建立的组织体系要求统一领导、分工负责、协调联动，突发环境事件发生后，各级政府及各有关部门要按照职责分工和相关预案开展应急处置工作。

# 应急指挥体系

1、市级组织指挥机构

成立临江市集中式地表饮用水水源地突发环境事件应急指挥部（以下简称市指挥部），由市长任总指挥，市政府分管副市长、白山市生态环境局临江市分局局长任副总指挥。成员单位包括白山市生态环境局临江市分局、市委宣传部、市工业和信息化局、市发展和改革局、市公安局、市财政局、市住房和城乡建设局、市市场监督管理局、市水利局、市农业和农村局、市卫生健康局、市应急局、市消防救援大队、市气象局、市自然资源和林业局、临江市移动公司。

指挥部办公室设在白山市生态环境局临江市分局，办公室主任由白山市生态环境局临江市分局局长担任。

2、现场应急指挥部

通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的部门，应第一时间开展以下工作：

（1）核实信息的真实性；

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作；

（3）将有关信息报告本级人民政府。

接到信息报告的人民政府应立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部。根据不同突发环境事件情景，可在应急组织指挥机构中选择有直接关系的部门和单位成立现场应急指挥部，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

3、现场应急工作组

包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、医疗救援组、应急专家组和综合组等，还包括请求支援的外部应急救援力量。现场应急工作组组成及主要应急职责如下。

（1）应急处置组

组成：为现场应急处置机构，由市公安局、白山市生态环境局临江市分局、市应急局、市消防救援大队等各部门分管负责同志，以及熟悉水源地情况或水体应急处置修复工作的人员组成。

主要职责：

①收集汇总相关数据，及时掌握水源地突发事件的地点及影响范围，组织进行技术研判，开展事态分析，组织制定应急处置方案；

②迅速组织切断污染源，分析污染途径，确定防止污染物扩散的程序；

③组织采取有效措施，负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作；

④明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；

⑤组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域确定受威胁人员疏散方式和途径，疏散受威胁人员转移至安全紧急避险场所；

⑥协调公安消防等有关力量参与应急处置。

（2）应急监测组

组成：为应急监测机构，由白山市生态环境局临江市分局、市卫生健康局、市气象局等有关部门的人员组成。

主要职责：

①根据水源地突发环境事件的污染物种类、性质及事发地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；

②确定污染物扩散范围，明确监测布点和频次，负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；

③负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

（3）应急供水保障组

组成：为供水保障机构，由市发展和改革局、市公安局、市财政局、市卫生健康局、市住房和城乡建设局等有关部门的人员组成。

主要职责：

①负责制定应急供水保障方案；

②负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水；

③组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；

④及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应。

（4）应急物资保障组

组成：为后勤保障机构，由市财政局、市应急局等负责管理应急物资的部门或单位的人员组成。

主要职责：

①负责制定应急物资保障方案；

②负责调配应急物资、协调运输车辆；

③负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

（5）医疗救援组

组成：由市卫生健康局等单位的人员组成。

主要职责：

①组织开展伤病员医疗救治、应急心理辅导；

②指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；

③提出保护公众健康的措施建议；

④提出禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用建议，防范因水源地突发环境事件造成集体中毒等。

（6）应急专家组

组成：为技术支撑机构，由水源地管理、水体修复、生态环境和饮水卫生安全等方面的专家组成，详见省应急专家库成员。

主要职责：为现场应急处置提供技术支持。

（7）综合组

组成：为综合协调机构，熟悉应急管理、信息报告、信息发布和舆情应对等方面，由市委宣传部、市应急局等单位人员组成。

主要职责：负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。

应急组织指挥机构和现场应急指挥部的人员均建立AB角制度，即明确各岗位的主要责任人和替补责任人。重要的应急岗位有多个替补人员。

（8）治安警戒组

治安警戒组：由市公安局牵头，事发地区（市）政府参与。负责事发地周边安全警戒，维护事发地现场治安秩序，协助事发地区（市）政府及相关部门疏散突发事件发生区域的人员；维护事发地现场道路交通秩序，必要时依法实施交通管制；保障救援道路畅通，依法查处公安机关管辖的环境违法犯罪案件，对已死亡人员进行身份核查、验证。

# 应急响应

## 应急响应程序

应急响应程序见下图所示。

            - 突发环境事件应急响应程序图

## 信息收集和研判

应明确信息收集和研判的责任单位、过程和具体要求。

### 信息收集

信息收集的责任单位包括水源地所属行政区域的市、县级人民政府、生态环境、应急管理、水务以及供水单位等部门，获取突发事件信息后立即上报应急指挥办公室，信息收集范围与水源地应急预案适用的地域范围保持一致。

信息来源包括以下途径：

（1）水源地所属行政区域的市、县级人民政府、生态环境局、住房城乡建设局、水利局、供水单位等部门，可通过流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测（常规断面）、在线监测（常规和预警监控断面）等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文站、自然资源局、生态环境局开展水质预测预警、污染源排放等，获取水质异常信息；

（2）生态环境部门可通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息，也可通过12369热线、网络等途径获取突发环境事件信息；公安交通部门可通过交通事故报警获取流动源事故信息；水利部门可通过对水库藻密度变化情况的监测，获取水华事件信息；

（3）通过本级人民政府不同部门之间、上下游相邻行政区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

### 信息研判与会商

通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的应急指挥办公室，应第一时间开展以下工作：

（1）核实信息的真实性

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（3）将有关信息报告本级人民政府。

接到信息报告的人民政府应立即组织有关部门及生态环境、住建、水务等部门，以及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部。

## 预警

### 突发环境事件分级

参照《国家突发环境事件应急预案》，按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件可分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）、一般环境事件（Ⅳ级）四级。

（1）特别重大集中式地表水饮用水源地突发环境事件（Ⅰ级）凡符合下列情形之一的，为特别重大集中式地表水饮用水源地突发环境事件：

①	因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

②	因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

③	因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的。

（2）重大集中式地表水饮用水源地突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大集中式地表水饮用水源地突发环境事件：

①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤；

②因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

③因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的。

（3）较大集中式地表水饮用水源地突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大集中式地表水饮用水源地突发环境事件：

①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

- ②因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

- ③因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的。

（4）一般集中式地表水饮用水源地突发环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般集中式地表水饮用水源地突发环境事件：

①因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

②因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

③对环境造成一定影响，尚未达到较大集中式地表水饮用水源地突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

### 预警分级

根据水源地重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，水源地应急预案的预警级别分为橙色和红色两级预警。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。一般发布橙色预警时，仅采取预警行动，由事发地县（市、区）政府负责应对现场处置工作；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，由应急指挥部启动应急措施。

橙色预警：当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。

红色预警：当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

### 预警的启动条件

根据信息获取方式，综合考虑突发事件类型、发生地点、污染物质种类和数量等情况，并结合吉林省突发环境事件应急预案和临江市突发环境事件应急预案，制定不同级别预警的启动条件。

1、橙色预警启动条件

下列情形为橙色预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域12小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足500米的陆域或水域。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域24小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足1000米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（3）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

①在二级保护区上游24小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；

②在二级保护区上游12小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

2、红色预警启动条件

下列情形为红色预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。

（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（4）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

①在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；

②在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；

③在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

（6）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，

即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

（7）发生一般、较大、特别重大、重大水源地突发环境事件水源地突发环境事件，启动红色应急响应。

### 发布预警和预警级别调整

现场应急指挥部负责对事件信息进行跟踪收集和研判，应当及时向本级人民政府提出预警信息发布建议，同时通报组织实施预警行动和应急处置行动的部门和单位。本级人民政府根据达到的预警级别条件发布相应的预警，并决定是否上报上级主管部门，同时通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式向本行政区域公众发布预警信息，并通报可能影响到的相关地区。

上级生态环境部门要将监测到的可能导致水源地突发环境事件的有关信息，及时通报可能受影响地区的下级生态环境部门。

预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

### 预警行动

1、橙色预警行动

发布橙色预警时，由事发地县（市、区）政府及有关部门负责组织开展应急响应工作：

（1）分析研判。组织有关部门和机构、专业技术人员及专家，及时对预警信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度；

（2）防范处置。迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取的必要的健康防护措施；

（3）应急准备。组织应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。对可能导致水源地突发环境事件发生的相关企事业单位和其他生产经营者加强环境监管；

（4）舆论引导。及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。

2、红色预警行动

发布红色预警时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，组织开展应急响应工作。预警行动包含以下内容：

（1）下达启动水源地应急预案的命令；

（2）通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；

（3）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备；

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息；

（5）开展应急监测或做好应急监测准备；

（6）做好事件信息上报和通报；

（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障；

（8）在危险区域设置提示或警告标志；

（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息；

（10）加强舆情监测、引导和应对工作。

### 预警解除

当突发环境事件条件已经排除、污染物质已降至规定限值以内、所造成的危害基本消除时，由发布预警的人民政府宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。

## 信息报告与通报

### 信息上报要求

突发环境事件发生地设区的市级或者县级人民政府生态环境主管部门在发现或者得知突发环境事件信息后，应当立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

对初步认定为一般（IV级）或者较大（III级）突发环境事件的，事件发生地设区的市级或者县级人民政府生态环境主管部门应当在四小时内向本级人民政府和上一级人民政府生态环境主管部门报告。

对初步认定为重大（II级）或者特别重大（I级）突发环境事件的，事件发生地设区的市级或者县级人民政府生态环境主管部门应当在两小时内向本级人民政府和省级人民政府生态环境主管部门报告，同时上报生态环境部。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

### 信息报告程序

（1）水源地突发环境事件发生后，涉事企事业单位或其他生产经营者必须采取应对措施，并立即向应按照有关规定立即向本级人民政府应急组织指挥机构及生态环境等部门报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。生态环境及相关部门通过互联网信息监测、举报热线等多种渠道，加强对水源地突发环境事件的信息收集，及时掌握水源地突发环境事件发生情况。

（2）事发地生态环境部门接到水源地突发环境事件信息报告或监测到相关信息后，应立即进行核实，对水源地突发环境事件的性质和类别作出初步认定，按照国家规定的时限、程序和要求向上级生态环境部门和同级政府报告，并通报同级其他有关部门。地方各级政府及其生态环境部门应按照有关规定逐级上报，必要时可越级上报。

（3）水源地突发环境事件发生地所属行政区域的市、县级人民政府有关部门在发现或得知水源地突发环境事件信息后，应立即进行核实，了解有关情况。经过核实后，第一时间向本级人民政府应急组织指挥机构和上级人民政府生态环境部门报告。

（4）市级人民政府主管部门先于县（区、市）级人民政府主管部门获悉水源地突发环境事件信息的，可要求县（区、市）级人民政府主管部门核实并报告相应信息。

（5）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，市政府接到白山市生态环境局临江市分局或下级政府的报告后，应当立即向省政府应急组织指挥机构报告：

①初判为特别重大或重大、较大水源地突发环境事件；

②可能或已经造成城区大面积停止供水事件的水源地突发环境事件；

③认为有必要报告的其他水源地突发环境事件。

### 信息通报程序

（1）水源地突发环境事件发生后，涉事企事业单位或其他生产经营者必须采取应对措施，并立即向应按照有关规定立即向本级人民政府应急组织指挥机构及生态环境等部门报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。

（2）对经核实的水源地突发环境事件，接报的有关部门应向本级人民政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括生态环境、应急管理、水务、卫健委等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报消防（遇火灾爆炸）、交通（遇水上运输事故）、公安（遇火灾爆炸、道路运输事故）、应急管理、农业农村（遇大面积死鱼）等部门。

（3）水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，事件发生地人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

### 信息报告和通报内容

发现突发环境事件后，应启动橙色、红色应急响应级别的，应在1小时内向本级政府、本级生态环境局，同时向上级政府及生态环境局报告。

按照不同的时间节点，水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报

应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报

应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。

（3）处理结果报告

应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

## 事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括以下内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

## 应急监测

应急监测组的环保、建设、水务等部门根据水源地突发环境事件污染物的性质、扩散速度、事件发生地的气象条件和地理特点，制定应急监测方案（包括监测项目、监测频次、监测方法、点位布设等），对污染水源或环境进行实时监测；对短期内不能消除、降解的污染物进行跟踪监测；视污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势，对监测方案进行适时调整，包括增加监测项目和加密监测频次，提高监测精度，掌握污染物动态变化情况。

### 开展应急监测的程序

发布预警后，实施应急监测的部门以市环境监控中心为主，县级环境监控中心协助配合。

事件处置初期，实施应急监测的部门应按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

### 制定应急监测方案

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。

应急监测原则和注意事项包括以下内容：

（1）技术规范：监测工作中涉及监测点位布设、监测时段、采样方法、化验室分析、质量控制、数据统计等按照《环境监测技术规范》、等有关的环境标准要求进行。

（2）监测范围：应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（3）监测布点和频次：以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位（断面）。应采取不同点位（断面）相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

③水华灾害突发事件若发生在一级、二级保护区范围，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

（4）现场采样：应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（5）监测项目：通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，有条件的地区可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

（6）分析方法：具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（7）监测结果与数据报告：按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（8）监测数据的质量保证：应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

### 城市供水水质监测

应急监测组的环保、卫健以及住建等部门负责组织协调城市供水质量实时的应急监测。判定饮用水源污染事件发生后对其供水质量的危害程度以及受影响的范围，制定应急监测与保障实施方案；及时向指挥部报告现场情况，根据现场情况，提出处置建议。

### 应急监测评估

根据监测结果，综合分析水源地突发环境事件污染变化趋势，通过专家咨询，对突发环境事件的发展情况进行评估，并及时将监测与评估结果上报现场应急救援指挥部，为制定和调整下一步应急方案提供决策依据。

## 污染源排查与处置

### 明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

（1）有机类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查农药制造有关的工业企业、果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、油气管线和存贮的工业企业，调查上述企业和单位的异常情况。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查采矿及选矿的工业企业（含化工园区）、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸码头、危化品运输船舶、危化品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况。

### 切断污染源

对水源地应急预案适用地域范围内的污染源，应明确负责实施切断污染源的部门、程序、方法及工作要点；对水源地应急预案适用地域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括以下内容：

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）对地表水水上运输过程中发生的流动源突发事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（4）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（5）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

### 特殊时期污染风险防控能力分析

在汛期、旱期、雨雪冰冻等特殊时期，临江市饮用水水源保护区的直接管理部门应及时向白山市人民政府、临江市供水公司、临江市人民政府提出提升特殊时期环境风险防控能力工作建议和对策，具体防范措施如下：

（1）汛期

针对重大汛情，白山市生态环境局临江市分局应组织对水源地沿线周边的污染源进行全面排查；增加农田污水的监测频次；联合卫健等部门加强水源地水质监测工作，重点监测细菌总数、大肠菌群、浊度、重金属等。

汛期饮用水异常，判断可能是水源被污染时，水源地保护区应及时有效查找原因并科学应对，通过设立警示牌、清除主要污染源、建设治污截污工程、强化环境监管等措施，保障水源地的水质安全。

（2）重大旱情

严密监控水质变化。在重大旱情时期，临江市供水公司应加大与白山市生态环境局临江市分局、卫生健康局等部门的沟通联系，对辖区内旱情严重地区的主要水源地加密监测，及时掌握水质变化情况。

防止新增污染负荷。白山市生态环境局临江市分局应集中力量开展水源地周边隐患排查工作，对辖区内污染企业、污水处理厂等进行全面排查，督促整改，必要时实施区域减排措施。加强对流动源的监管，减少或避免对水源地造成影响。

（3）雨雪冰冻时期

积极应对雨雪冰冻灾害。临江市供水公司应同供电、供水、气象等部门加强信息沟通，了解灾害性天气信息。灾害期间，应密切关注融雪剂的使用对水源地的影响。加强对取水口附近地表水的水质监测，增加可溶性盐类和亚硝酸盐的监测。对地表水和水源地在线监测设施采取保护措施，防止因低温发生运行故障；因停电停止运行，供电恢复后要及时恢复运行，按规定校准仪器，各项指标合格后方可正式上报数据。

相关企业加强风险防范。白山市生态环境局临江市分局应督促沿线环境风险较大的企业做好污水污泥管道、转动设施、在线监测设备以及各种存贮罐体阀门的防冻工作，防止污染处理设施因冰冻损坏或运转不正常；禁止以冰冻为由停止污染治理设施运转，或借雨雪天偷排污染物。危险化学品企业应认真落实安全措施，防范因冰冻造成泄漏。

## 应急处置

### 先期处置

水源地突发环境事件发生后，市应急指挥部成立前，事发单位和有关部门立即启动本单位突发环境事件应急预案，迅速开展以下先期处置工作：

①尽快查找污染源或泄漏源，通过依法封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防止危害扩大的必要措施；

②立即启动应急收集系统，保障对污染物或泄漏物的集中收集，防止污染或泄漏进一步扩散；

③立即向上级主管部门报告，及时通报可能受到危害的单位和居民；

④服从市政府发布的决定、命令，积极配合政府组织人员参加应急救援和处置工作。

### 现场污染处置

根据污染物的性质、突发事件类型、事件可控性、严重程度、影响范围及周边环境的敏感性，现场应急救援指挥部实施如下措施：

①指挥部会同责任单位或责任人，收集事发现场的第一手资料进行现场踏勘。根据突发环境事件性质、影响范围、应急人力与物力等情况，组织专家咨询组制订科学的现场应急处置方案；

②当饮用水水源已受到污染时，应急处置组立即启动水源地防控措施，采取隔离污水、治理污染、调水稀释、停止供水等方法尽快消除污染威胁；通知相关居民停止取水、用水；当饮用水供水中断后，供水部门通过多渠道组织提供安全饮用水，并加大宣传和引导力度，避免引起群众恐慌心理；

③应急处置组根据应急处置方案，迅速消除、控制或者安全转移污染源，及时控制污染物继续外排或泄漏，切断污染物进入水源的途径；减少危害程度和范围，并同时对供水管网进行消毒处理；

④当发生供水应急状态时，紧急切断部分管路，实行区域间歇性供水；

⑤划定现场污染警戒区、隔离区和交通管制区，并设置警示标志；

⑥组织专家分析事件的发展趋势，提出应急处置方案的调整和优化建议。

⑦水华灾害突发事件：对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。

⑧水体内污染物治理、总量或浓度削减：根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

⑨应急工程设施拦截污染水体：在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。不能建设永久应急工程的，应事先论证确定可建设应急工程的地址，并在预案中明确。

### 转移人员安置

根据突发环境事件影响及事发当地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民，确保生命安全。妥善做好转移人员安置工作，确保有基本的生活条件和必要医疗条件。

### 医疗救援

迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作，提出保护公众健康的措施建议。视情况增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持事发地医学救援工作。做好受影响人员的心理援助。

### 供水安全保障

迅速启动各供水单位通报联络的工作人员，建立向供水单位通报应急监测信息制度，并在启动预警时第一时间通知供水单位。供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。无备用水源的，应使用应急供水车等设施保障居民用水。

## 物资调集及应急设施启用

根据调查，临江市现有水环境应急物资如下表所示：

          - 临江市现有水环境应急物资

| 所属单位 | 种类 | 名称 | 型号/规格 | 库存数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临江市疾控中心 | 消毒剂 | 含氯消毒液 | 箱 | 15 |
| 临江市人民医院 | 防护 | 外科口罩 | 只 | 2万 |
|  | 防护 | N95口罩 | 只 | 300 |
|  | 防护 | 护目镜 | 个 | 50 |
|  | 防护 | 防护服 | 套 | 924 |
|  | 消毒剂 | 含氯消毒片 | 瓶 | 100 |
|  | 消毒水 | 含氯消毒水 | 瓶 | 80 |
|  | 药品 | 诺氟沙星 | 0.1克*24粒 | 100 |
|  | 药品 | 蒙脱石散 | 盒 | 60 |
|  | 药品 | 龙胆碳酸氢钠 | 盒 | 40 |
| 友谊医院 | 消毒剂 | 漂白粉 | 袋 | 4 |

根据现有物资储备情况，还需储备完善的应急物资、装备和设施包括以下内容：

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。

（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰、导流槽、应急池等。

（4）雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

（5）针对水华灾害，消除有毒有害物质产生条件、清除藻类的物资、装备和设施，如增氧机、除草船等。

（6）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦截坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等。

## 舆情监测与信息发布

由启动响应的政府发布、发新闻稿、接受记者采访、举行新闻发布会、组织专家解读等方式，借助电视、广播、报纸、互联网等多种途径，主动、及时、准确、客观地向社会发布水源地突发环境事件和应对工作信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。现场应急指挥部在突发环境事件发生后，应第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

## 响应终止

当事件条件已经排除、污染物质已降至规定限值以内、所造成的危害基本消除时，由启动响应的政府终止应急响应。

符合下列情形之一的，可终止应急响应。

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时；

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标；

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

# 后期工作

## 后期防控

响应终止后，应急监测组还应根据突发环境事件的特点和污染物的污染范围定期采取监测措施，供水单位严格监视取水口的水样指标，严格监管突发环境事件后期污染防控措施，确实落实到各责任部门、涉事企业单位及个人，如针对泄漏的油品、化学品进行回收；进行后期污染监测和治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。

## 事件调查

根据有关规定，由白山市生态环境局临江市分局牵头，其他有关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

## 损害评估

应急响应结束后，由应急指挥部组织技术人员和环境应急专家组织实施事故应急响应损害评估。根据环境应急过程记录、现场各专业应急救援队伍的总结报告、应急指挥部掌握的应急情况、环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响、公众的反映等，客观、公正、全面、及时的开展突发环境事件应急处置工作评估，并编写评估总结报告，及时上报上级有关部门备案。评估总结报告包括以下主要内容：

（1）环境事件等级、发生原因及造成的影响；

（2）环境应急任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总体要求；

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；

（5）出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

（6）环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

（7）发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

（8）成功或失败的典型事例；

（9）应急处置能力评估结论；

（10）应急预案的修订建议。

## 善后处置

（1）临江市人民政府做好受灾人员的安置工作，组织专家对受灾范围进行科学评估，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任，并根据评估结果对受灾对象的损失予以赔偿。

（2）弄清事故发生的原因，对问题源头进行整改到位，避免下次发生同类事故。

（3）临江市人民政府组织专家对涉及饮用水源突发环境事件的影响范围进行科学评估，并提出生态环境修复的建议，必要时也可开展污染损害鉴定工作，在相关部门的监管下，根据专家提出的生态环境修复建议，对受污染的水体、土壤以及生态环境进行恢复，确保饮用水源各项指标达到标准值。

# 应急保障

## 通信与信息保障

临江市政府应急组织指挥机构、备用水源管理部门，以及具有启用备用水源权限的部门和人员要建立健全突发环境事件应急通信联络体系，明确参与部门和单位联系人的通讯方式，提供联系方法，保障通讯畅通，确保应急期间通信联络和信息传递需要。

## 应急队伍保障

各级环境应急监测队伍、公安消防、大型国有骨干企业应急救援队伍及其他有关方面应急救援队伍等力量，要积极参加突发环境事件应急监测、应急处置与救援、调查处理等工作。发挥环境应急专家组作用，为突发环境事件应急处置方案制定、污染损害评估和调查处理工作提供决策建议。各县（市、区）要开展突发环境事件的安全知识培训和加强突发环境事件应急演练，包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目，县（市、区）级人民政府根据应急队伍知识技能掌握程度自定，至少每年一次。强化环境应急救援队伍能力建设，加强环境应急专家队伍管理，提高突发环境事件快速响应及应急处置能力。

## 应急物资保障

临江市政府有关部门要按照职责分工，组织做好环境应急救援物资紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援突发环境事件应急处置和环境恢复治理工作的需要。县级以上政府及其有关部门要加强应急物资储备，鼓励支持社会化应急物资储备，保障应急物资、生活必需品的生产和供给。白山市生态环境局临江市分局要加强对当地环境应急物资储备信息的动态管理，包括应急监测设备的调配和管理。供水部门要完善应急物资（包括药剂、物资、装备和设施）的配备、保存、更新及养护方案，建立应急物资储备库。物资储备应根据事件和演练经验，持续改进提高药剂、物资、装备的存放规范、应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。

## 经费保障

突发环境事件应急处置所需经费首先由事件责任单位承担。临江市政府对突发环境事件应急处置工作提供资金保障，包括应急工作经费（包括水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用），财政部门对应急物资采购费用予以保障；应急处置结束后，据实核销应急处置费用；加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。

## 其他保障

公安部门要加强应急交通管理，保障运送伤病员、应急救援人员、物资、装备、器材车辆的优先通行。

# 附则

## 名词术语

指水源地应急预案编制过程中使用的、需要明确规定并解释的词语。

1、集中式地表水饮用水水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

2、饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区（以下简称水源保护区）分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

3、地表水饮用水水源地风险物质（以下简称水源地风险物质）指《地表水环境质量标准》中表1、表2 和表3 所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

4、饮用水水源地突发环境事件（以下简称水源地突发环境事件）指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位（以下简称供水单位）正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

5、水质超标

指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。

《地表水环境质量标准》未包括的项目，可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力，参考国外有关标准（如世界卫生组织、美国环境保护署等）规定的浓度值，由市、县级人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

## 预案解释

本预案由临江市市政府组织发布实施，白山市生态环境局临江市分局负责解释。

## 预案的修订和演练

预案实施后，市级人民政府组织预案演练，演练频次可选择每年一次，演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。演练结束后，市级人民政府应对演练情况进行总结评估，并根据演练结果及时修订完善。

在水源地建设内容、人员机构组成、政策要求等发生重大变化时，组织相关人员及时更新修订。

## 预案实施日期

本预案自印发之日起实施。

# 附图附件

附图：

附图1 临江市青山水库生活饮用水源保护区划图

附图2 吉林长白山天然矿泉水临江饮用水水源地保护区划图

附图3 临江市水系图

附件：

附件1 临江市集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急指挥部及其成员单位职责

附件2 临江市突发环境事件信息接报表

附件3 临江市突发事件信息报告表

附件4 临江市突发环境事件应急结束通知书

附件5 应急专家库名单

# 附图1  临江市青山水库生活饮用水源保护区划图

# 附图2  吉林长白山天然矿泉水临江饮用水水源地保护区划图

# 附图3  临江市水系图

# 附件1

临江市集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急指挥部及其成员单位职责

| 指挥部及成员单位 |  | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 | 市长担任总指挥，副市长任副总指挥 | （1）贯彻执行国家、地方人民政府及省级以上有关部门关于饮用水水源地突发环境事件的各项要求；（2）组织编制、修订水源地应急预案；（3）指导加强饮用水水源地突发环境事件应急管理体系建设； (4)协调保障饮用水水源地突发环境事件应急管理队伍、物资及工作经费； (5)组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； | （1）分析、研究饮用水水源地突发环境事件防范与处置工作重大问题及重要决策事项；（2）统一指挥、协调跨区（市)的城市饮用水水源地突发环境事件应急救援和处置工作，必要时请求上级政府或生态环境部门给予支持和指导；（3）贯彻执行本市或上级人民政府及有关部门的应急指令；（4）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止，负责组建现场应急指挥部；（5）加强信息收集，组织专家会商研判，确定预警级别，按有关规定做好信息报告、发布和应急响应，必要时提升响应级别；（6）加强监测预警，研判事件发展态势，审批现场应急指挥部上报的现场处置方案；（7）停止取水后，协调启用应急备用水源保障居民用水；（8）协调解决事件现场及外围应急处置所需人员、物资、器材装备和救援资金；（9）组织开展损害评估等后期工作； （10）承担市应急委交办的其他任务。 |
| 办公室 | 设在白山市生态环境局临江市分局，局长担任办公室主任 | （1）组织编制、修订应急预案；（2）负责应急预案日常管理，定期更新组织指挥机构及专家库名单，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；（3）组织开展饮用水水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | （1）贯彻执行总指挥、副总指挥各项指令和要求；（2）负责信息汇总上报，并与有关外部应急部门、组织和机构进行联络；（3）负责调动应急人员、调配应急资源；（4）收集整理有关事件数据， |
| 成员组 | 白山市生态环境局临江市分局 | （1）负责水源地日常监督性监测，及时上报并通报水源地水质异常信息；（2）负责水源地污染防治的日常监督和管理；（3）承担市饮用水水源地突发环境事件应急指挥部办公室日常工作。 | （1）负责饮用水水源地突发环境事件的接警，并及时报告市指挥部办公室；（2）负责跨区（市）饮用水水源地突发环境事件应急处置的综合协调；（3）组织开展环境应急监测；（4）组织专家制定方案，提出控制和消除污染的意见建议；（5）指导监督污染物收集、处理，以及受污染和被破坏生态环境的恢复工作；（6）组织开展饮用水水源地突发环境事件的调查处理。 |
|  | 市委宣传部 | / | 负责组织饮用水水源地突发环境事件的应急新闻报道、舆论引导工作 |
|  | 市工业和信息化局 | / | 负责网络媒体舆论引导和网络信息监测工作 |
|  | 市发展和改革局 | 按要求参加饮用水水源地突发环境事件应急预案应急演练等适宜 | 负责做好饮用水水源地突发环境事件救灾物资的紧急调度 |
|  | 市公安局 | 按要求参加饮用水水源地突发环境事件应急预案应急演练等适宜 | 负责事发地周边安全警戒，维护饮用水水源地突发环境事件中现场治安秩序；依法查处公安机关管辖的环境犯罪案件；维护事件现场及周边道路交通秩序，必要时依法实施交通管制，及时发布路况信息；协助当地区（市）政府或者有关部门疏散事件发生区域人员；对已死亡人员进行身份核查、验证。 |
|  | 市财政局 | / | 负责饮用水水源地突发环境事件应急处置资金保障 |
|  | 市住房和城乡建设局 | / | 负责配合涉及水源地汇水区内环境卫生等基础设施的饮用水水源地突发环境事件调查和应急处置工作。 |
|  | 市应急局 | 按要求参加饮用水水源地突发环境事件应急预案应急演练等事宜。 | 按指挥机构要求，建立管辖路桥应急救援“绿色通道”。 |
|  | 市农业和农村局 | 管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的饮用水水源地突发环境事件。 | （1）协助处置因农业面源导致的饮用水水源地突发环境事件；（2）对具有农灌功能的水源地，在应急期间暂停农灌取水；（3）参与农业生产引发的饮用水水源地突发环境事件(属于工业污染、城市生活污染和其他公害造成农业环境污染的事件除外）应急处置；（4）负责协调饮用水水源地突发环境事件应急处置现场农业生产物资的调配，指导农业生产恢复工作。 |
|  | 消防救援大队 | / | （1）负责组织对火灾、爆炸以及危险化学品泄漏事故现场的抢险救援，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏和污染蔓延；（2）实施救援后的洗消。 |
|  | 市交通局 | （1）负责穿越水源保护区道路桥梁的危险化学品运输监督及日常应急管理工作；（2）组织、监督道路桥梁应急工程设施的建设和维护；（3）负责穿越饮用水水源保护区危险化学品道路运输、水路运输许可，以及对运输工具的安全管理实施监督； | （1）协助处置因交通事故次生的饮用水水源地突发环境事件；（2）负责协调交通运输企业做好应急救援运输保障；（3）负责所辖范围内因交通运输事故引发的饮用水水源地突发环境事件应急处置和事件责任调查；（4）负责事件现场路桥的抢修保通工作； |
|  | 市气象局 | / | 负责提供气象监测预报服务；必要时在饮用水水源地突发环境事件区域进行加密可移动气象监测，提供现场气象预报服务信息，并根据天气形势演变适时开展人工影响天气作业。 |
|  | 市水文站 | 做好水源地及上游连接水体水文数据日常监测，及时上报水文异常信息 | （1）负责布设应急监测水文断面，提供监测水体污染事件应急处置所需的水文资料，进行水文状况分析；（2）参与饮用水水源地突发环境事件现场调查工作；（3）承担因地质灾害次生的饮用水水源地突发环境事件应急救援技术支撑工作。 |
|  | 市自然资源和林业局 | / | （1）测绘地理信息保障工作，提供测绘地理信息、地质等相关资料。 |
|  | 市供水公司 | （1）负责管辖范围内供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息；（2）组织开展管辖范围内水源地的突发环境事件应急预案的编制及应急演练、应急队伍建设、应急物资储备等工作。 | （1）负责管辖范围内供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施等应急工作安排；（2）负责饮用水水源地突发环境事件后管辖范围内饮用水源的安全保障，保障饮用水供应。 |

# 附件2

应急专家库名单

| 姓 名 | 工作单位 | 专业类别 | 职称 | 联系方式 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙李立 | 原吉林省石油化工设计研究院 | 石油化工 | 教授 | 13159537039 | 99026027@qq.com |
| 冯威 | 吉林大学 | 环境工程 | 教授 | 13904317990 | weifeng@jlu.edu.cn |
| 李胜利 | 长春氧气厂 | 气体化工（固废处置） | 高工 | 13514498562 0431-88633505 | 495190259@QQ.com |
| 李军 | 长春黄金设计院 | 尾矿库设计 | 高工 | 13894891077 | 916392725@qq.com |
| 李志民 | 吉林石化公司安全环保处 | 化工环保 | 高工 | 0432-63903839 13904427880 | jh_lizhm@petrochina.com.cn |
| 张国忠 | 四平市生态环境局 | 石油化工 | 副局长 | 13944440911 0434-3261268 | zhangguozhong0911@163.com |
| 陈大伟 | 吉林大学 | 核与辐射 | 教授 | 13500810535 13180826221 | cdw6438@yahoo.com.cn |
| 潘玲 | 吉林石化公司研究院环境监测站 | 环境化学 | 教授 | 13844618335 0432-63976176 | jh_panling@petrochina.com.cn |
| 孙立东 | 吉林石化公司 | 石油化工 | 高工 | 13943280168 | jh_sldong@petrochina.com.cn |
| 孙世军 | 东北师范大学 | 环境工程、科学 | 副教授 | 13019107622 | ssj7622@163.com |
| 龙振永 | 长春工程学院 | / | / | 18643062096 | 13578780977@139.com |
| 冯淑霞 | 吉林省晟燊环境科技服务有限公司 | 环境工程 | 总 工 | 13504439495 | 23983005@qq.com |
| 陈晓焕 | 吉林医药设计院有限公司 | 化工医药 | 研究员 | 13944948981 | cxhjlpdi8011@163.com |
| 张文华 | 长春工程学院 | 废水治理 | 教授 | 13331747788 | wenhuazhang1029@163 |
| 陈昕 | 吉林省环境工程评估中心 | 环境科学、生态 | 高工 | 13009103865 | / |
| 张秋生 | 吉林医药设计院有限公司 | 化工医药 | 研究员 | 13944070919 | 13944070919@163.com |
| 王健 | 湿地生态与环境重点实验室 | 化工、危废 | 高工 | 15844007930 | 26527326@qq.com |
| 王宏伟 | 吉林省环科环保技术有限公司 | 环境工程 | 高工 | 13514478458 | jpestwhw@sina.com |
| 马小凡 | 吉林大学 | 环境生态 | 教授 | 13341581801 | maxf@jlu.edu.cn |
| 金国华 | 吉林省环境工程评估中心 | 环工、生态工程 | 研究员 | 18686416928 | jgh1967@sina.com |
| 李惠明 | 东北师范大学 | 环工、生态工程 | / | 13039005975 | 1781045928@qq.com |

# 附件3

水源地突发环境事件预防工作

根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》及《集中式饮用水源环境保护指南（试行）》中指出饮用水水源环境风险主要包括：固定源、流动源和非点源三大类。

环保、建设、安监等部门按照管理职能协同有关部门分别对水源地周边风险源进行巡查与监管。

1、固定风险源预防措施

环保、建设、安监等部门定期对水源地水厂及主要供水管网周边工业企业应按照《危险化学品安全管理条例》、《石油天然气管道保护法》等要求对危险化学品管理、废水处理设施等重点环节进行排查和防范工作。

安监部门对特殊风险单位，严格按照相应的应急管理指南开展风险排查和防范工作。

生态环境部门通过国家和地方组织的风险源调查工作，建立风险源档案，一源一档，实施动态分类管理。

2、流动源风险预防措施

环保、公安、交通运输等部门根据职责，加强流动风险源管理；要求危化品运输车单位落实专业运输车辆和运输人员的资质要求和应急培训。运输人员应了解所运输物品的特性及其包装物、容器的使用要求，以及出现危险情况时的应急处置方法。

危险品运输工具根据运输物品的危险性采取相应的安全防护措施，配备必要的防护用品和应急救援器材。必要时可以限制车辆的运输路

线和运输时段，严禁非法倾倒污染物。

3、非点源风险源预防措施

减少农业种植中有机氯、有机磷以及氨基甲酸酯等杀虫剂的使用，减少氮肥施用，防止多余氮素通过土壤污染地下水，科学引导农业种植。严格遵守再生水回用标准，应定期监测回用再生水中的重金属与持久性有机污染物，禁止使用不符合要求的污水进行灌溉，减少污染物在土壤中的累积，避免地下水污染。

4、供水安全保障机制

合理调度备用水源和规划取供水应急互济管网的建设，当发生水质异常突发事件时，可与周边水厂互为备用水源，保障供水安全；供水公司负责指导和督促下辖的水厂完善水质应急处理设施和物资保障，强化进水水质深度处理能力。

5、制定应急预案

全市大部分水源地主管单位已经制定了相应的应急预案，包括防恐工作预案、生产安全事故应急预案、防汛应急预案、饮用水源地水质应急预案，没有制定应急预案的部门也在组织相关部门进行编制，积极采取应急措施。水源保护区、水厂及主要供水管网周边危化企业按照生态环境部的相关规定编制突发环境事件应急预案并报备，完善风险应急防控措施，防止污染物直接渗入到地下，并开展演练活动。

6、特殊时期的水源风险防范措施

在发生地震、汛期、旱期、雨雪冰冻等特殊时期，对水源的风险防范应更加严格谨慎。加强水源巡查和保护的宣传；对水源周边重点污染源进行全面的排查，重点防范特殊时期企业违法偷排；增加水源监测频次。

# 附件4

常用污染类项目污染控制技术及措施

针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术以及常见危化品应急处置措施如下表所示。

- 适用于处理不同超标项目的污染控制技术

| 超标项目 | 推荐技术 |
| --- | --- |
| 浊度 | 快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤 |
| 色度 | 快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯 |
| 嗅味 | 化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭 |
| 氟化物 | 吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；离子交换法；电渗析法 |
| 氨氮 | 化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳 |
| 铁、锰 | 锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳 |
| 挥发性有机物 | 生物活性炭吸附 |
| 三氯甲烷和腐殖酸 | 前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭 |
| 有机化合物 | 生物活性碳、膜处理 |
| 细菌和病毒 | 过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒 |
| 汞、铬等部分重金属（应急状态） | 氧化法：高锰酸钾；生物活性碳吸附（部分去除） |
| 藻类及藻毒素 | 化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法 |

- 常见危化品应急处置措施

| 序号 | 污染物类别 | 代表物质 | 应急处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属类 | 代表物质有汞及汞盐、铅盐、锡盐类、铬盐等。汞为液体金属，其余均为结晶盐类，铬盐和铅往往有鲜亮的颜色。该类物质多数具有较强毒性，在自然环境中不降解，并能随食物链逐渐富集，形成急性或蓄积类水污染事故。 | 关闭闸门或筑坝围隔污染区在污染区投加生石灰沉淀重金属离子，排干上清液后将底质移除到安全地方水泥固化后填埋。汞泄漏后应急人员应佩戴防护用具，尽量将泄漏汞收集到安全地方处理，无法收集的现场用硫磺粉覆盖处理。 |
| 2 | 氰化物 | 代表物质有氰化钾、氰化钠和氰化氢的水溶液。氰化钾、氰化钠为白色结晶粉末，易潮解，易溶于水，用于冶金和电镀行业，常以水溶液罐车运输。氰化氢常温下为液体易挥发，有苦杏仁味。该类物质呈现剧毒，能抑制呼吸酶，对底栖动物、鱼类、两栖动物、哺乳动物等均呈高毒。 | 应急处置人员须佩带全身防护用具，尽可能围隔污染区，在污染区加过量漂白粉处置，一般 24 小时可氧化完全。 |
| 3 | 氟化物 | 代表物质有氟化钠、氢氟酸等。氟化钠为白色粉末，无味。氢氟酸为无色有刺激臭味的液体。该类物质易溶于水，高毒， 并且容易在酸性环境中挥发氟化氢气体毒害呼吸系统。在自然环境中容易和金属离子形成络合物而降低毒性。 | 关闭闸门或筑坝围隔污染区，应急处置人员须带全身防护用具。在污染水体中加人过量生石灰沉淀氟离子，并投加明矾加快沉淀速度。沉淀完全后将上清液排放， 铲除底质，并转移到安全地方处置。 |
| 4 | 金属酸矸 | 代表物质有砒霜（三氧化二砷）和铬酸矸（三氧化铬）。砒霜为无色无味白色粉末，微溶于水。铬酸矸为紫红色斜方晶体， 易潮解。两种物质均在水中有一定的溶解度，呈现高毒性，可毒害呼吸系统、神经系统和循环系统，并能在动物体内可以富集，造成二次中毒。 | 关闭闸门或筑坝围隔污染区，投放石灰和明矾沉淀，沉淀完全后将上清液转移到安全地方，用草酸钠还原后排放。清除底泥中的沉淀物，用水泥固化后深埋。 |
| 5 | 苯类化合物 | 代表物质有苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、硝基苯等。油状液体，有特殊芳香味，易挥发，除取代苯外，密度一般小于水。该类物质是神经和循环系统毒剂，对人体有致癌作用，不溶或微溶于水，扩散速度快。 | 应急处置人员应戴全身防护用具，筑坝或用围油栏围隔污染区，注意防火。污染区用吸油绵等高吸油材料现场吸附，转移到安全地方焚烧处理。污染水体最终活性炭吸附处理。 |
| 6 | 卤代烃 | 代表物质有抓乙烯、四氯化碳、三氯甲烷、氯苯，均为油状液体，易挥发，不溶于水，密度一般大于水，燃烧时有刺激性气体放出。该类物质遇水稳定，对眼睛、皮肤、呼吸道等有刺激作用，对人体有致癌作用。多元取代物密度往往大于水， 沉于水底造成持久危害。 | 应急人员应佩带全身防护用具。筑坝围隔污染区，污染水体投加活性碳吸附处理。用活性炭、吸油棉等高吸油材料等现场吸附积水中的污染物，彻底清除后送到安全地方处理。 |
| 7 | 酚类 | 代表物质有苯酚、间甲酚、对硝基苯酚、氯苯酚、三氯酚、五氯酚等。多为白色结晶或油状液体，有特殊气味，不溶或微溶于水，密度一般大于水。该类物质一般具有较高的毒性，能刺激皮肤和消化道，在水中降解速度慢，有致癌和致畸作用。 | 应急处置人员应佩带全身防护用具。筑坝或用围油栏围隔污染区后，用吸油棉等高吸油材料现场吸附残留泄漏物，转移到安全地方处理。污染水体投加生石灰、漂白粉沉淀和促进降解，最后投加活性碳吸附处理。 |
| 8 | 农药类 | 有机氯农药在我国已经禁用。在用的农药包括有机磷农药、氨基甲酸醋农药、拟除虫菊醋类农药等。有机磷农药有甲胺磷、敌敌畏、敌百虫、乐果、氧化乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、苯硫磷、倍硫磷等，多用作杀虫剂。多数品种为油状液体，不溶于水，密度大于水，具有类似大蒜样特殊臭味。多为剧毒农药，通过消化道、呼吸道及皮肤吸收，对人及鱼类高毒。氨基甲酸醋农药有吠喃丹、抗蚜威、速灭威、灭多威、丙硫威等，多用于杀虫剂和抗菌剂。多为剧毒农药。拟除虫菊醋类农药有氟氰菊醋、澳氰菊醋、抓氛菊醋、杀灭菊醋。是高效低残留杀虫剂，对鱼类高毒，对人类中等毒性，能损害神经、肝、肾等器官。 | 应急人员应配戴全身防护用具。 关闭闸门或筑坝围隔污染区，用活性炭吸收未溶的农药，收集到安全场所用碱性溶液无害化处理。对污染区用生石灰或漂白粉处置，破坏农药的致毒基团，达到解毒的目的。最后用活性炭进行吸附处理。 |
| 9 | 矿物油类 | 代表物质汽油、煤油、柴油、机油、煤焦油、原油等。一般为油状液体，不溶或微溶于水。煤焦油呈膏状，有特殊臭味， 密度大于水。该类物质易燃烧，扩散速度快，易在水面形成污染带，隔绝水气界面，造成水体缺氧。煤焦油沉在水底极慢溶解，对水体造成长久危害， 并具有腐蚀性。 | 应急处置时可关闭闸门或用简易坝、围油栏等围隔污染区，用吸油棉等高吸油材料现场吸附，并转移到安全地方焚烧处理。必要时可点燃表层油燃烧处理，污染水体最后用活性炭吸附处理。煤焦油由于其中含有大量的酚类物 |
| 10 | 腐蚀性物质 （包括酸性物质、碱性物质和强氧化性物质） | 酸性物质有盐酸、硫酸、硝酸、磷酸等。浓盐酸和硝酸有酸性烟雾挥发出来，浓硫酸密度大于水，溶于水时产生大量热量。该类物质表现为强酸性和强腐蚀性，进人水体后将引起水体酸度急剧上升，严重腐蚀水工建筑物，破坏水生态系统，但在基质中碳酸钙的作用下其酸性和腐蚀能力会逐渐降低。 | 应急人员戴防护手套，处置挥发性酸时戴防毒面具，污染区投加碱性物质如生石灰、碳酸钠等中和。 |
|  |  | 碱性物质有氢氧化钠、氢氧化钾、电石等。氢氧化钠和氢氧化钾为白色颗粒，易潮解，易溶于水，多以溶液状态罐车运输。 | 应急人员应带防护手套，在污染区投加酸性物质（如稀盐酸、稀硫酸等）中和处理。 |
|  |  | 强氧化性物质有次氯酸钠、硝 酸钾、重铬酸钾和高锰酸钾等。高锰酸钾为紫色晶体，重铬酸钾为鲜红色晶体，其余为白色晶体。该类物质一般易溶于水， 具有强氧化性，腐蚀水工建筑物中的金属构件，重铬酸钾还能引起环境中铬类污染物的富集。 | 应急人员应带防护手套，干态污染物应避免和有机物、金属粉末、易燃物等接触，以免发生爆炸。进人水体后可投加草酸钠还原。 |
| 11 | 除上述常见的十类化学品外，各类病毒、细菌造成的水体污染可投加漂白粉、 生石灰等消毒处置。 |  |  |