白环临审字〔2025〕8号
关于吉林祥泽服饰有限公司生物质锅炉

建设项目环境影响报告表的批复
吉林祥泽服饰有限公司：

你单位提交的《关于吉林祥泽服饰有限公司生物质锅炉建设项目的审批申请》和委托吉林省桓宇环境技术服务有限公司编制的《吉林祥泽服饰有限公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表》（报批版）以下“简称《报告表》”收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目建设地点位于吉林省临江市建国街道五道阳岔吉鲁特种鞋服产业园，租赁临江市万顺博鞋业有限公司现有闲置车间和办公楼，厂区外四周情况：东侧35m为铁路，45m为G222国道，隔G222国道为林地；南侧为空地；西侧隔路为临江屿舶山海体育用品有限公司；北侧隔路为百锋（吉林）服饰有限公司；距离项目最近居民为东北侧245m处孤砬子村村民。本次新建锅炉主要用于生产厂房和办公楼冬季取暖，不用于生产供热，两台1.8MW生物质热水锅炉为1#生产厂房和1#办公楼供暖，一台2.8MW生物质热水锅炉为2#生产厂房和2#办公楼供暖，新建锅炉房面积约为165m2，不设置宿舍、食堂等。项目总投资50万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

    二、项目施工期和运营期应重点做好以下环境保护工作     

1、本项目废水主要为施工和运营期两部分。

（1）施工期施工人员的生活污水经市政管网排入吉鲁特种鞋服产业园区污水处理站，处理达标后排放；施工机械冲洗废水经隔油-沉淀池处理后回用于施工场内区域洒水降尘，不外排。

（2）本项目运营期废水主要为生活污水、锅炉排水及软化制备废水，满足吉鲁特种鞋服产业园区污水处理站进水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，经市政管网排入吉鲁特种鞋服产业园区污水处理站，处理后达标排放。

（3）本项目应建设应急化粪池，确保在污水处理站发生故障时，产生的废水排入应急化粪池，定期抽送至临江市污水处理厂处理，避免对周边环境造成影响。
2、本项目废气主要为施工扬尘和运营期锅炉废气。

（1）施工期物料、堆土等全部遮蔽，对遗撒的物料等定期清理；施工期每天对场地进行洒水降尘；控制进场、出场车速，降低动力扬尘产生量；施工现场应全封闭设置围挡，严禁敞开式作业，施工现场道路进行场地硬化，各种堆料应封闭储存或建设防风抑尘措施。渣土运输车辆全部采取密闭措施，严查渣土沿途洒落，在建筑工地集中区域设置运输指定通道，按规定时间、路线进行运输作业。
（2）本项目在运营期新建锅炉房内建设2台1.8MW和1台2.8MW生物质热水锅炉，用于冬季取暖，项目锅炉烟气经1套旋风+布袋除尘器处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值要求，通过由1根35m高的烟囱（DA001）高空排放。

3、施工期间噪声主要为施工现场各类机械设备噪声，选用低噪声设备，定期维护和保养，合理安排施工时间，禁止夜间（22：00至次日6：00）施工，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期主要为生产设备运行时产生的机械噪声，选用低噪声设备，建筑物结构隔声，合理布置设备，采取隔声、消声、减震等措施，项目南、西、北厂界和东厂界分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和4类标准。
4、本项目施工期生活垃圾收集至现有垃圾箱，由当地环卫部门清运处理；建筑垃圾主要有渣土、废钢筋、废配件、金属管道废料、废包装材料、散落的砂浆、混凝土块、碎砖等。其中废钢筋、废配件、金属管道废料、废包装材料等可以进行回收出售给废物回收站，其余不可回收建筑垃圾统一收集后由建设单位暂存垃圾房，定期清运至当地政府部门指定地点处理。

本项目运营期固体废物主要为废布袋、收集粉尘、灰渣、废离子交换树脂和职工生活垃圾。废布袋统一收集，由更换厂家回收；布袋除尘器收集粉尘，袋装在灰渣间内，外售综合利用；锅炉灰渣增湿降温后袋装密封收集，暂存于灰渣间内，定期外售综合利用；废离子交换树脂更换时交由厂家回收处置；生活垃圾利用垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运处理。
5、建设单位应制定环境风险应急预案，严格落实各项工程和管理防范措施，定期开展应急演练，防止环境风险事故发生。

6、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，你单位运营前应该依法登陆《全国排污许可证管理信息平台 公开端》进行排污许可申报。

7、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

8、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成经验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。

2025年11月24日

抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省桓宇环境技术服务有限公司


