建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：临江市五阳泉天然饮品有限公司锅炉改造项目                                             

建设单位（盖章）：临江市五阳泉天然饮品有限公司         

编制日期：            2026年4月                         

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	临江市五阳泉天然饮品有限公司锅炉改造项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	周楚航
	联系方式
	13804496055

	建设地点
	临江市建国街道台兴村五道阳岔

	地理坐标
	东经：126度54分29.594秒；北纬：41度50分58.33秒

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业：91、热力生产和供应工程—使用其他高污染燃料的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/备案）

部门（选填）
	/
	项目审批

（核准/备案）

文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	1

	环保投资占比（%）
	2
	施工工期
	15天

	是否开工建设
	(否

(是:
	用地（用海）

面积（m2）
	在现有厂区建设，不新增用地面积

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	本项目不位于规划区内

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、《临江市国土空间总体规划（2021—2035年》）

根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台查询，本项目所在地属于城镇开发边界区域，根据《临江市国土空间总体规划（2021—2035年》中城镇开发边界要求，统筹发展与安全，坚持保护优先，在确保粮食安全、生态安全等资源环境底线约束的基础上，划定城镇开发边界，防治城镇无序蔓延。本项目为饮料生产项目，属于食品企业，对区域粮食安全、生态安全等不会产生影响。符合《临江市国土空间总体规划（2021—2035年》要求。

	其他符合性分析
	一、生态环境分区管控符合性分析

1、生态保护红线

本项目位于临江市台兴村五道阳岔，位于现有厂区内。用地范围内无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的区域。根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》及吉林省生态环境准入清单，本项目位于优先保护单元（ZH22068110014临江市水源涵养功能重要区），所在区域不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护红线区域，项目建设不涉及生态红线划定区。
（1）本项目与管控单元相符性分析
表1-1   本项目与管控单元相符性分析一览表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

本项目符合性

ZH22068110014
临江市水源涵养功能重要区
一般生态空间
空间布局约束

1原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。2禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。3禁止导致水体污染的产业发展。4禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。5禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。6原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。以工业为主的产业园区应加快完成园区的循环化改造，鼓励推进低消耗、可循环、少排放的生态型工业区建设。7区内现有不符合主体功能定位的的现有产业，实施搬迁或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。
1项目为生物质锅炉改造项目，根据产业政策要求，拟将厂区现有的1台2t/h燃生物质锅炉更换为1台5.5t/h燃生物质蒸汽锅炉，不涉及氨排放。
2项目废水排至污水处理站的清水池暂存，定期运至临江市污水处理厂处理。
3项目不涉及
2、环境质量底线

项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区。
根据《吉林省2024年生态环境状况公报》中相关内容可知，2024年，白山市环境空气各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中年平均二级标准的要求，因此，白山市地区属于达标区。锅炉烟气经布袋除尘器处理后，由现有的一根35m高烟囱有组织排放，各污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中环境空气污染物其他项目排放限值；生物质燃料入厂卸料时，控制厂内车流量、行驶速度以及装卸物料落差高度，避免在大风天气进行作业；生物质袋装储存于锅炉燃料贮存区内苫盖，炉渣在锅炉燃料贮存区暂存，及时清运，不在厂区内堆存，洒水抑尘，降低扬尘量。在采取以上措施后无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。本项目依托原有职工，不新增职员，本项目锅炉排污废水排入现有污水站清水池暂存，不会对地表水体造成影响；项目噪声可做到厂界噪声达标；项目产生的固废物全部妥善处理，项目三废及噪声均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状。

3、资源利用上限

本项目运营过程中资源消耗量很少，区域资源利用可维持在现有水平内，符合资源利用上限要求。
4、环境准入清单

根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》及吉林省生态环境准入清单，并结合本项目所在位置生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线的设定情况可知，本项目符合准入清单相关要求，相符性见下表。

表1-2   全省总体准入要求相符性分析
管控

领域

环境准入及管控要求

本项目现状

是否

符合

全省总体准入要求
空间

约束

布局
禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类项目；项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。不涉及大量排放区域超标污染物，未有过生态环境投诉。
符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。严控新建燃生物质锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃生物质锅炉。

项目符合产业政策要求，不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目。
符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目为热力生产与供应类项目，不属于“两高”行业，生产不涉及危险化学品的使用，因此不存在重大环境风险隐患。
符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
项目不涉及。
符合

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

本项目不属于重点行业，按有关要求申请排污许可证，满足总量控制指标要求。生产过程中不涉及VOCs的排放。
符合

环境

风险

防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

项目不涉及。
符合

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

项目不涉及。
符合

资源

利用

要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目不涉及。
符合

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

本项目不涉及。
符合

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
项目为燃生物质锅炉改造项目，拟根据产业政策要求，将厂区现有的1台2t/h燃生物质锅炉更换为1台5.5t/h燃生物质蒸汽锅炉，扩建后符合要求。
高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
项目拟在现有厂区内进行建设，不位于高污染燃料禁燃区内。
本项目与白山市总体准入要求相符性详见下表。
表1-3   本项目与白山市总体准入要求相符性

管控

领域

管控要求

本项目符合性

空间布局约束

禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：⑴自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；⑵江河源头和两岸林地；⑶水库、湖泊周围等生态重要区位林地；⑷国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；⑸坡度在25度以上的林地；⑹山脊、沟壑等林地；⑺不符合人参种植标准和要求的其他林地。

不涉及
污染物排放管控

环境质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。

符合，本项目所在区域为空气质量达标区，大气环境质量持续改善。
水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。

符合，本项目废水排入现有污水处理站，对地表水质量变化影响较小。

资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。

符合，本项目对水资源的占用量较小，不会对区域用水量产生明显影响。

土地资源

2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。

不涉及

能源

2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。

本项目涉及能源主要为电能和生物质，用量较小。

综上，本项目符合全省总体准入要求和白山市总体准入要求。

二、产业政策相符性分析

本项目为临江市五阳泉天然饮品有限公司锅炉改造项目，拟拆除现有的1台2t/h燃生物质蒸汽锅炉，新建1台5.5t/h链生物质蒸汽热锅炉，为生物质蒸汽发生器，对厂区现有生产进行生产供热及办公区供热。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），现采用燃生物质蒸汽锅炉不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日起实施）中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类，同时根据国家发展改革委和商务部联合发布的《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入类清单，本项目不属于其中的禁止建设项目，项目的建设符合国家产业政策要求。
三、选址符合性分析

本项目位于临江市台兴村五道阳岔，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区，也不涉及饮用水源保护区。周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、名胜风景区、自然保护区等环境敏感目标。
本项目在既有建筑物内建设1台生物质锅炉，不新增占地，企业通过采取严格有效的环境治理措施，营运期产生的各种污染物均能够实现达标排放，环境影响可接受。在认真落实本评价所提出各项污染防治措施、污染物达标排放的情况下，项目选址可行。

四、与《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》相符性
本项目与《吉林省人民政府关于印发<吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（吉政发[2013]31号）相符性详见下表。

表1-4   《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》相符性
序号

环境准入及管控要求

本项目

是否符合

1
经过五年努力，全省城市空气质量总体得到改善，地级以上城市(包括延吉市、长白山管委会所在地及梅河口市、公主岭市，下同)环境空气优良天数逐年提高，重污染天数大幅减少。力争再用五年或更长时间，基本消除重污染天气，全省城市空气质量明显改善。

本项目区域环境空气质量达标，项目废气污染物可实现达标排放。
符合

2
所有新、扩、改建项目，必须全部进行环境影响评价。未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设，违规建设的，要依法进行处罚。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放总量控制作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。

本项目不属于重点行业，按有关要求申请排污许可证，满足总量控制指标要求。

符合

3
加快清洁能源替代。积极有序发展水电，大力发展风能、太阳能、生物质能等新能源和可再生能源。

本项目5.5t/h生物质锅炉使用燃料为生物质成型燃料。

符合

4
控制煤炭消费总量。实施全省煤炭消费总量控制，地级以上城市要按照全省煤炭消费总量控制目标，制定煤炭消费总量中长期控制规划，实行目标责任管理。

符合

5
在集中供热区域内，除调峰锅炉外，不得新建燃生物质供热锅炉。在供热供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用生物质成型燃料锅炉和高效节能环保型锅炉。
本项目建设区域未有供热管网覆盖，本项目新建1台5.5t/h锅炉为生活及生产供热，燃料为生物质成型燃料。
符合
6
禁止新建每小时20蒸吨以下燃生物质锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃生物质锅炉。
本项目5.5t/h生物质锅炉使用燃料为生物质成型燃料。
符合
7
划定城市高污染燃料禁燃区。扩大城市建成区高污染燃料禁燃区范围，逐步由城市建成区扩展到近郊，禁燃区内禁止原煤散烧。

本项目不位于城市高污染燃料禁燃区内。
符合

8
实施工业烟粉尘除尘系统提升工程。工业企业有组织排放烟粉尘不能稳定达标的，必须实施高效除尘改造。对无组织排放烟粉尘的，要采取有效措施进行控制。易产生扬尘的原材料产品必须密闭贮存和输送，装卸料要采取有效措施防止扬尘。

本项目车辆运输生物质遮盖苫布，厂内生物质装卸控制落差高度并不在大风天气作业；灰渣进行拌湿、袋装处理；5.5t/h生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后由1根35m高烟囱排放。

符合

综上，本项目符合《吉林省人民政府关于印发<吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（吉政发[2013]31号）相关规定要求。

五、《吉林省大气污染防治条例》相符性分析
本项目与《吉林省大气污染防治条例》相符性分析详见下表。
表1-5   《吉林省大气污染防治条例》相符性
序号

《吉林省大气污染防治条例》要求

本项目

是否符合

1

第七条 排放工业废气或者国家公布的名录中所列的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃生物质热源生产运营单位以及其他依法实施排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
建设单位已经依法取得排污许可证，本项目应在排污前重新申领排污许可证。
符合

2

第八条 省人民政府有关部门制定产业结构调整指导目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰类目录。企业事业单位和其他生产经营者不得新建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目，不得使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。列入淘汰类目录的设备和产品，不得转让给他人使用。
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，“七-机械-66每小时2蒸吨及以下燃生物质锅炉”为淘汰类，本项目采用5.5t/h链生物质锅炉，本项目不属于其中“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，属于允许建设的项目。本项目符合国家产业政策要求。

符合

3

第十条 禁止进口、销售和燃用未达到质量标准的煤炭、石油焦。单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃、防尘等措施，防止大气污染。

本项目5.5t/h生物质锅炉使用燃料为生物质成型燃料。

符合

4

第十一条 城市人民政府应当划定并逐步扩展高污染燃料禁燃区，并报省人民政府生态环境主管部门备案。在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。禁燃区内已建成的燃用高污染燃料设施，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

本项目所属区域不在禁燃区内。

符合

5

第十二条 县级以上城市建成区新建、改建、扩建燃生物质供热锅炉应当符合国家和省有关规定。已建成的燃生物质供热锅炉不符合有关规定的，应当在城市人民政府规定的期限内改造或者拆除。在燃气管网和集中供热管网覆盖的地区，不得新建、改建和扩建燃烧煤炭、重油、渣油燃料的供热设施。原有分散的中小型燃生物质供热锅炉应当按计划拆除。集中供热管网未覆盖的地区，排污单位应当选用高效节能环保型锅炉或者进行高效除尘改造，并使用新能源、优质煤炭和洁净型煤。

本项目拆除2t/h燃生物质蒸汽锅炉，新建1台5.5t/h蒸汽锅炉用于进行生产及生活供热，l依旧原有布袋除尘器，除尘器除尘效率为99.8%，布袋除尘器最大风量为9000m3/h，可满足本项目生产需求，可利旧使用，燃料为生物质成型燃料。
符合
六、与空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案相符性
本项目与“吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案”符合性分析详见下表。
表1-6   与空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案相符性

项目
内容
本项目情况
符合性
吉林省空气质量巩固提升行动实施方案（摘录）
实行煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，实行煤炭消费指标管理。加快清洁能源和外来电力替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，逐步关停改造分散燃生物质锅炉、热电联产以及小火电，推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用。积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，探索绿色电厂建设。加大经济政策调节力度，建立完善能源消费政策机制，促进能源结构调整和节能减排。
本项目为燃生物质锅炉改造项目，拟根据产业政策要求，将厂区现有的1台2t/h燃生物质蒸汽锅炉拆除，新建1台5.5t/h燃生物质蒸汽锅炉，不涉及煤炭。
符合
继续推进清洁供暖。因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。在中小城市适度建设燃生物质背压式热电联产项目。农村地区按照就地取材原则，重点做好生物质锅炉、户用炉具推广应用工作，扩大生物质燃料供热面积。具备条件地区实施“煤改气”“煤改电”，加快配套天然气管网和电网建设。进一步提高煤炭洗选比例，做到应洗尽洗。定期开展煤质检查，严厉打击劣质煤炭进入市场流通销售。各地要全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。
符合
加大燃生物质锅炉淘汰力度。严控新建燃生物质锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃生物质锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃生物质锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃生物质锅炉淘汰工作。
符合
持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。
不属于重点排污单位，项目建成后，锅炉烟气经处理后，各污染物均可做到达标排放。
符合
推进重点行业污染深度治理。强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。推进吉林建龙、吉林恒联精密、四平金钢、鑫达钢铁、通化钢铁5家钢铁企业污染治理设施超低排放改造。推动水泥行业污染治理设施超低排放改造。长春市、吉林市、辽源市等空气质量未达标地区新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。
本项目为燃生物质锅炉改造项目，根据产业政策要求，拟将厂区现有的1台2t/h燃生物质锅炉更换为1台5.5t/h燃生物质锅炉，不属于重点行业。项目所在区域（白山市）2024年属于环境空气达标区，根据当地要求，本项目产生的废气不执行特别排放限值要求。
符合
加强重点行业管控和清洁化改造。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造，推进清洁生产，减少工业企业污染物排放量。
本项目为燃生物质锅炉改造项目，根据产业政策要求，拟将厂区现有的1台2t/h生物质锅炉更换为1台5.5t/h燃生物质蒸汽锅炉，项目符合生态环境分区管控要求。
符合
持续开展入河（湖、库）排污口规范化整治。对入河（湖、库）排污口实行台账式、清单式管理。对新设置的排污口要严格审批，达到规范化建设要求。对已批准设置的排污口，要稳步推进规范化整治，设立标识牌并具备采样监测条件。对规模以上入河（湖、库）排污口，要具备水量和水质同步监测的能力。
项目不涉及。
符合
根据上表，本项目符合《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（吉政办发[2021]10号）中相关管控要求。
九、与《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）符合性分析

表1-7   《空气质量持续改善行动计划》相符性分析
序号

《空气质量持续改善行动计划》要求

本项目

是否符合

1

（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。

本项目不属于高耗能、高排放项目。
符合

2

（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。

本项目不属于淘汰类和限制类，为允许类项目
符合

3

（九）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

本项目新建1台5.5t/h蒸汽锅炉用于进行生产及生活供热，利旧原有布袋除尘器，燃料为生物质成型燃料。
符合

4

（十三）持续推进北方地区清洁取暖。因地制宜成片推进北方地区清洁取暖，确保群众温暖过冬。加大民用、农用散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。纳入中央财政支持北方地区清洁取暖范围的城市，保质保量完成改造任务，其中“煤改气”要落实气源、以供定改。全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。各地依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。集中供热管网未覆盖的地区，排污单位应当选用高效节能环保型锅炉或者进行高效除尘改造，并使用新能源、优质煤炭和洁净型煤。

本项目所在区域未覆盖集中供热管网。本项目新建1台5.5t/h蒸汽锅炉用于进行生产及生活供热，利旧原有布袋除尘器，燃料为生物质成型燃料。本项目所属区域不在禁燃区内。

符合

5

（二十五）实施城市空气质量达标管理。空气质量未达标的直辖市和设区的市编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。推进PM2.5和臭氧协同控制。2020年PM2.5浓度低于40微克/立方米的未达标城市“十四五”期间实现达标；其他未达标城市明确“十四五”空气质量改善阶段目标。已达标城市巩固改善空气质量。

白山市六项基本大气污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准的要求，项目所在评价区域为环境空气质量达标区。

符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、工程组成

1、项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：临江市五阳泉天然饮品有限公司锅炉改造项目

建设单位：临江市五阳泉天然饮品有限公司

建设性质：改建
建设地点：本项目位于临江市建国街道台兴村五道阳岔，现有厂区锅炉房内，根据现场调查，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、水源保护区等敏感区，厂区南、北侧均为山坡及山林地，南侧紧邻头道沟河支流;西侧紧邻武装部大院，西180m为五道阳岔住宅;东侧紧邻派出所及林业站，西侧100m处为闲置住宅。
建设项目地理位置详见附图1。
2、总投资

本项目总投资为50万元，全部为企业自筹。

3、主要建设内容

因本项目现有为2t/h燃生物质锅炉，根据产业结构调整指导目录，为淘汰类，因此本项目拆除原有2t/h燃生物质锅炉，新建一台5.5t/h生物质锅炉为企业冬季生活及生产提供热源，其他设施均依托现有。企业供热面积不变，项目不新增占地，无增加产能及供热面积计划，工程组成情况详见下表。

表2-1   项目工程组成一览表

项目

建设内容

备注

主体工程

锅炉

拆除锅炉房内原有2t/h燃生物质锅炉，新建1台5.5t/h的燃生物质蒸汽锅炉。
依托现有锅炉房，延用原有布袋除尘器，和烟囱，不新增占地面积
辅助工程

烟囱

高35m，上口径0.5m。
依托现有
储运工程

锅炉燃料贮存区
存放于锅炉房的一角。

依托现有
固体废物堆放场

炉渣袋装储存于锅炉燃料贮存区，废布袋、除尘灰暂存锅炉房内，分区堆放，每天清运，不存在长期积存。
依托现有

公用

工程

给水

用水来源为山泉水
/

排水

锅炉排水排入污水处理站，定期清运。
依托现有
供电

依托当地电网供电

/

供热

新建1台5.5t/h的燃生物质蒸汽锅炉供热
新建
环保

工程

废气

治理

生物质燃料入厂卸料时，控制厂内车流量、行驶速度以及装卸物料落差高度，避免在大风天气进行作业；生物质燃料袋装、苫盖储存；厂区内地面做硬化处理、定期清扫。清渣时进行拌湿处理。在采取以上措施后无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

/

锅炉烟气经布袋除尘器处理后，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃生物质锅炉排放浓度限值，由一根35m高烟囱有组织排放。

依托现有
废水

治理

锅炉排水排入污水处理站，定期清运。
依托现有/
噪声

治理

设备噪声采取基础减振、墙体隔声等措施处理，处理后厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

依托现有
固废

治理

生物质锅炉炉渣暂存锅炉燃料贮存区、除尘灰集中收集暂存锅炉房内，锅炉炉渣、除尘灰，外售做农肥，每日定时清运，不长期积存；废布袋暂存锅炉房内由厂家回收。
/

防渗

治理

锅炉房简单防渗处理，做地面硬化

依托现有

二、建（构）筑物情况

企业现有建（构）筑物情况具体情况详见下表。

表2-2   建筑物一览表

序号

构筑物名称

建筑面积（m2）

层数

备注

1

锅炉房
15*12
一层建筑

利旧
三、原辅材料
原辅材料及燃料见下表。

表2-3   原辅材料一览表

序号

产品名称

数量

单位

来源

1

生物质颗粒

3171
吨/a

外购
根据建设单位提供的相关技术材料，项目所用生物质成分检测报告见下表。

表2-4   项目生物质燃料成分分析一览表

序号

检项

检验结果

1

全水分（%）

Mt

5.68
2

干燥基灰分（%）

Ad

3.09
3

空气干燥基挥发分（%）

Vad

78.25
4

干燥无灰基挥发分（%）

Vdaf
81.58
5

焦渣特性（型）

CRC
2
6

干基高位发热量（Kcal/kg）

Qgr，d

4487
7

收到基低位发热量（Kcal/kg）

Qnet，ar

4058
8

收到基低位发热量（kJ/kg）①
Qnet，ar

16978.7
9

干基全硫量（%）

St，ad

0.03

10
干基固定碳含量（%）

D
17.66
注：①千卡（kcal）与千焦（kJ）的换算公式为‌1 kcal = 4.184 kJ‌
本项目供暖期为锅炉满负荷运行，根据企业提供，锅炉吸热量为5.5t/h*600000kcal/t=3300000kcal/h。

本项目供暖期为170d/a，运行15h/d。供热面积不变，非供暖期160d/a，运行10h/d。生物质消耗量为0.42t/h。
本项目使用的生物质颗粒收到基低位发热量为16978.7kJ/kg。根据《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）中“表3锅炉热效率限定值”，燃料收到基低位发热值8374kJ/kg≤Qnet.v.ar≤18000kJ/kg、燃料干燥无灰基挥发分Vdaf＞67%时，锅炉额定工况下的热效率限定值为83%。本项目锅炉按最大热负荷计算，则供暖期生物质颗粒燃料消耗量为：3.3×106kcal×4.184÷16978.7kJ/kg÷83%×10-3=0.98t/h。
则生物质颗粒燃料年消耗量为：0.98t/h×15h/d×170d+0.42t/h×10h/d×160d=3171t/a。
汞及其化合物分析：
企业现有2t/h燃生物质锅炉监测结果显示，生物质燃料燃烧后汞及其化合物产生量和排放量均低于检出限。并且根据建设单位提供的生物质厂家相关资料，生物质成型燃料加工过程中不添加含汞类物料，不会改变燃料中汞的占比，建设单位使用过程中也不会添加含汞类物料，故后文源强核算中不再进行汞及其化合物的分析核算，本项目不进行大气专项评价内容。

五、主要设备

本项目主要生产设备详见下表。
表2-5   项目主要设备组成一览表

序号

设备名称

数量

参数
备注

1
生物质蒸汽锅炉

1台

5.5t/h；SZS5.5-100M-T
新建
2
引风机

1台

9000m3/h
利旧
3
鼓风机

1台

9000m3/h
利旧
4
布袋除尘器

1台

/
利旧
5
除渣机
1台

/
利旧
6

烟囱
1根
35m
利旧
六、公用工程

1、给水

本项目不新增职工，无新增生活污水。用水主要为生活供暖循环水补水和锅炉补水。
（1）生活供暖循环水补水
根据企业提供资料和环评可知，供热用水为0.1m3/d（33m3/a）。
损耗水量以循环水量的1%计，则损耗水量为0.01m3/h（3.3m3/a）。
锅炉补水
本项目使用1台5.5t/h的蒸汽锅炉为生产环节提供蒸汽，锅炉年用水量18150m³/a，本项目锅炉不设置蒸汽回收装置，产生蒸汽均用于生产生活，生产蒸汽进入产品。
综上，本项目新鲜水用水量为20164.5m3/a。用水为山泉水提供，能够满足用水需求。

2、排水
废水主要为锅炉排污水。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，燃生物质燃料锅炉工业废水（锅炉排污水）产污系数为0.259t/t-原料，本项目成型生物质燃料量为3171t/a，因此锅炉排水产生量约为821.29t/a，锅炉排水排入污水处理站的清水池，定期清运。
本项目水平衡详见下图。

[image: image1.png]~
3
RC =
IR .
BULEN e s,
itk 18150 —=<T 821.29 TEHE
[T i





图2-1   本项目水平衡示意图  单位：m3/a

3、供电

项目用电依托当地电网所提供，能够满足项目用电需求。

4、供热

企业自行供热。

七、劳动定员及工作制度

本项目建成后不新增劳动定员，采暖期每天生产15小时，生产170天，非采暖期每天生产10小时，生产160天，一年共生产330d。

八、平面布置情况

本项目总平面布置功能分区明确，生产区和办公区分别在相对独立的区域，平面布置功能分区合理、布局紧凑、工艺流向顺畅，交通运输方便快捷，能够满足工艺需要，道路系统完善，总图布置合理。


	工艺流程和产排污环节
	（一）施工期

1、施工期工艺流程

施工期主要建设内容为拆除原有燃生物质锅炉，在原有位置安装新锅炉，布袋除尘器、引风机、循环水泵等均依托现有。本项目计划2026年5月开始施工，施工期为15天。
2、施工期产污环节分析：

废气：主要有施工扬尘、施工车辆机械排放的尾气等。

废水：主要为施工人员的生活污水。

噪声：各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。

固废：施工过程中的固体废物为施工人员生活垃圾与废设备。

（二）运营期工艺流程

[image: image2.png]=

=

K

s s s

' s
PR .

pre=—m

e

s

N2




图2-2   运营期工艺流程及产污环节示意图
生物质燃料在锅炉燃料贮存区储存（产生废气G1），通过人工运送至锅炉中（产生废气G2）。锅炉用水来自山泉水。生物质燃进入锅炉，通过高温炉墙辐射、烘干、高温裂解再进行燃烧，高温火焰通过喷火口进入上部换热装置（产生噪声N1），产生的热能进入导热火管将水加热成蒸汽(锅炉定期排水产生W2)，蒸汽加热生活供暖循环水箱（循环水泵产生噪声N2）及供生产用热。设置布袋除尘器（产生固废S1、S2）对燃烧产生的锅炉烟气（产生废气G3）进行处理，处理后烟气通过一根35m高烟囱排放。

燃生物质锅炉燃烧工作原理：生物质燃料从加料口或上部均匀地铺在上炉排上，点火后，开启引风机，燃料中的挥发分析出，火焰向下燃烧，在未燃带、悬挂炉排所构成的区域迅速形成高温区，为连续稳定着火创造了条件，小于上炉排间隙且挥发分已燃尽的炙热燃料和未燃尽的微粒，在引风机及重力的作用下，一边燃烧一边向下掉落，落在温度很高的悬挂炉排上稍作停留后继续下落，最后落到下炉排上，未完全燃烧的燃料颗粒继续燃烧，燃尽的灰粒从下炉排落入出灰装置的灰斗，当积灰到一定高度时，打开出灰闸板一并排出。在燃料下落的过程中，二次配风口补充一定氧气，供悬浮燃烧，三次配风口提供的氧气为下炉排上的燃烧助燃，完全燃烧后的烟气通过烟气出口通往对流受热面。大颗粒烟尘通过隔板向上时由于惯性甩入灰斗，稍小的灰尘通过除尘挡板网阻挡又大部分落入灰斗，仅部分极其细小的微粒进入对流受热面，极大地减少了对流受热面的积灰，提高了传热效果。

本项目锅炉及其附属设施维修保养委托锅炉厂家进行定期养护。

本项目主要产污环节及污染因子详见下表。

表2-6   本项目主要产污环节及污染因子汇总
污染源类别

产污

标号

产污名称

环境保护措施

污染因子

产污环节

排放口编号

废气

G1
贮存粉尘

袋装、苫盖
颗粒物

生物质贮存
/

G2
上料粉尘

控制卸料高度

颗粒物

生物质上料

/

G3
锅炉烟气

布袋除尘器+1根35m高烟囱

颗粒物、SO2、NOx

生物质燃烧

DA001
G4
运输扬尘

洒水抑尘
颗粒物

炉渣和除尘灰运输

/

W2
锅炉排水
排入污水处理站

COD、SS
锅炉排水
噪声

N1

风机噪声

基础减振

墙体隔声

距离衰减

/

锅炉鼓风

/

N2

泵机噪声

/

锅炉供水

/

固废

S1

废布袋

由厂家回收
/

布袋除尘

/

S2

除尘灰

集中收集外售用做农肥

/

/

S3

炉渣
/

锅炉

/



	与

项

目

有

关

的

原

有

环

境

污

染

问

题
	一、现有项目概况
临江市五阳泉天然饮品有限公司位于临江市建国街道台兴村五道阳岔，是从事酿造基酒并勾兑成品白酒、以及山泉水生产的厂商。生产设施包括:1条1000t/a基酒生产线、2条白酒灌装线、1条15000t/a山泉水灌装线、成品库、粮仓、1#基酒库、2#基酒库、化验室、办公楼、机修车间、锅炉房等，厂区总占地面积10655.03m2，建筑面积5442.55m2。

生产能力为：年产1000t基酒进行窖藏陈酿并以此进行勾兑，其中1000t基酒可勾兑成品酒1190t;生产瓶装山泉水15000t/a。

供热能力：锅炉年运行总时数4150h，年消耗生物质燃料1750t。
二、现有工程环保手续履行情况
企业始建于2003年，由于企业内部原因酒厂建设之初未履行环保手续。

2018年，原临江市环保局根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》(环政法函[2018]31号)及《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》(环办环评[2018]18号)对酒厂进行了处罚，同时为解决厂内现存环境问题，完善企业环保手续，彻底整改环保欠账，2019年5月临江市五阳泉天然饮品有限公司开展环境影响评价工作，委托编制《临江市五阳泉天然饮品有限公司年产1000t基酒及15000t山泉水环保规范建设项目环境影响报告书》并取得了吉林省生态环境厅批复，文号:吉环审字[2019]39。批复详见附件。
环评针对现存环境问题进行了整改，并将2t/h的燃煤锅炉拆除，新建一台2t/h的生物质锅炉。
2020年8月，企业委托针对企业进行了验收，编制并通过了《临江市五阳泉天然饮品有限公司年产1000t基酒及15000t山泉水环保规范建设项目竣工环境保护验收监测报告书(部分验收)》。

2020年，企业申请了排污许可，登记编号为：912206816642781522001Q。最新排污许可为2025年1月变更，有效期为2023年3月13日至2028年3月12日。
三、污染物产排情况
经本次环评现场踏查，企业现有生产设施运行稳定，已按环评及审批文件要求落实各项污染治理措施，企业各污染物排放情况引用《临江市五阳泉天然饮品有限公司年产1000t基酒及15000t山泉水环保规范建设项目竣工环境保护验收监测报告书(部分验收)》有关监测数据。
1、废气

现有工程废气主要为锅炉烟气、污水处理站恶臭和食堂油烟。
锅炉烟气由布袋除尘器处理后经35m烟囱排放。
污水处理站恶臭集中通风后经15m排气筒排放。
食堂油烟由油烟净化器处理后，经15m高排气筒排放。
[image: image3.png]ER
2%

FRE

ERA

ERTE

ERER

F=%K

=%

k23

[
an

2019.

#r s

185

pi:2

622

655

638

ng/a’




[image: image4.png]12.26 | &% [ o E 2 2% 2 =
w No, 182 192 8| -
ARAEAH [ oo | oow [ oo [ -
KEREE i i = = ®
[T 1367 | 131 | 198 | 50
50, 20 18 16| 30
Z":“ o, | w s [ a0 |
RISHAH | 0.0 | 0.0IL | 0.0iL | 0.05
HEREE <1 <1 <1 <1 #
Bl 626 613 631 5
S0, 2% 2 2 =
m:i %o, 192 191 w [ -
P ARRfA4H | oo | oo [ 0.0 ==
2. | g AERER ] = = = =
| S ETT] 119 | 1262 | 1485 | 50
50, 17 21 5| 30 y
"’:ﬂ ) 162 7 s a0 |
ARAfAH [ oo | oo | oo | 0.05
KRR <1 <1 <t <1 | #®
®E| 86 | 86 | 102 | 60 |me/w
BE9 w000 [ oo [ oom [ - [uam
RE 1 2 3 300 | mg/a’
| e | [ Toows Tooon [ooms [ - wem
Ko 5
e o |RE| s % 103 | 300 | ew/w
s * [## oz [ o1 | oz | - |wm
ARIEE | <1 <t <l (<1 @
FTHAR | 258 | 2002 | s | - | avm
e AR | kE | 00 [ 0012 | o011 |0.05 | mg/a’
£45K | #4%0 | et | #% | 0000 | 0000 [ 0.000 - | ke
[ WTEE | om0 | 285 | 290 | - | avm





图2-3 锅炉监测结果

[image: image5.png]ENRE
ER| aae N, Hs RURE
Gl §- | #= | A= | w- [ 8= ¥ [ 8= [ =
X X * X X X * *x
ey
2019 | #HARE | 0.58 | 0.63 [ 0.55 [ 0.069 | 0.075 | 0.08 [ - = =
12| B e
% [ mgxs [ Lm [ 160 | Ld6 [ 183 [ 199 [ Leo
aem | x| xi0* | x| xaet [ xao [ xee | T | T T
AR
2019 | k#ims | 051 | 0.57 [ 0.64 | 0.072 [ 0.065 | 0068 | - - -
(12 | O (e
b nEes L43 1.52 170 1.92 LM 1.80
aem | x10* | xi0* | xa0 | x| xao [ xaor | 7| T B
1EARE
2021 | BRIAY 1.86 L79 1.93 [ 0.052 | 0.071 | 0.055 59 59 549
12| B )
L[ ras 24x |a3x | 26x
RS CL N U N U IO Rt Rl - -
AT 4.9/ 0.3%w/h 2000
HEREETE:

FARERAERE U REF LSRR (B84-93 (BRAF RGN KON MERAMAER,





图2-4  污水站废气监测结果

[image: image6.png]23 | AR ERBR =
an = joc b8 LRAE %] #= = A
];’f:f #E | 559 | 623 | 697 [ -
2019.12 ng/e’
fx | 2wBEM o
6| e | gaan i 107 [ L21 | L13 | 20
ERAE = 80.8 | 80.6 | 811 60 [
201912 Wk | @l | 597 | 62 | 631 ug/w’




[image: image7.png]2 240
WHEM 4
i #i L09 | L4 | L2 | 20
EBRE = 81.7 | 81.8 | 80.7 | 60 %

HENKET
UIBAZRERARRALRRERSAR (R LBMERIFR) (GBIBI83-2001)
X2 MBREZABREFRER.





图2-5  食堂油烟监测结果
[image: image8.png]HRHE
g: ERAL FFRER (ng/a’)
% LEDS LESS
1R LRE (B 150 0.15 0.19 0.14
2019. | 2#7RTAMA (RAMKFK) 200 0.22 0.27 0.28
12.26 | e TAH Gkt 20 0.2 0.26 0.22
A RTFRE OR4) 200 0.27 0.24 0.26
1R LRE (EW) 150 0.16 0.11 0.15
2010, | 247 FFAE GRilR) 200 0.24 0.2 0.23
12,21 357 RFAM R 200 0.28 0.26 0.29
A RFRB OGR4 20m 0.23 0.24 0.25
AR 4.0
REEAKE

LA FE AR 0BI6207-199% (A AT R ARKATE) T RIPEREAME
R





图2-6  厂界无组织废气非甲烷总烃的监测结果
[image: image9.png]ERAf

EHR

2021 1.21 (ng/a’, RAKEAZH)

B-%

W%

LESS

ERE

BrRER

TSP

0.13

0.118

0.115

1.0




[image: image10.png]A AER) N, 0.344 0.276 0.269 1.5
150 s 0.004 0.003 0.005 0.06
REORE <10 <10 <10 20
TSP 0.186 0.172 0.168 1.0
TR 0.432 0,404 0.382 1.6
o (RER
£.200 ns 0.007 0.006 0.006 0.06
RAORE <10 <10 <10 20
TSP 0.176 0.191 0.185 1.0
3 EFR
N, 0.460 0.431 0.399 1.6
0 GRILR
) 2 s 0.008 0.008 0.007 0.06
REAKE <10 <10 <10 20
P 0171 0.165 0.173 1.0
e~ 0.31 0.402 0.393 15
B R
o s 0.006 0,007 0.006 0.06
REORE <10 <10 <10 20
REERKE:

WIEFRAHR GBI6297-1996 (A AFR4THAHHITA) R (B14834-93 (FR
FRGPRFE) PTREEREMMER.





图2-7  厂界无组织废气非甲烷总烃的监测结果
根据上图可知，生物质锅炉配套安装布袋除尘器，并将原有15m排气筒加高至35m。锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉大气污染物排放限值准》表2有组织排放标准。

食堂油烟经油烟净化器处理后排放，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中最高允许排放浓度限值。

厂界非甲烷总烃满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准要求。

废水

该项目废水包括生产废水、清净下水及生活污水。该项目新建污水处理系统对生产废水、生活污水进行处理，满足间接排放标准及临江市污水处理厂进水标准后由环卫定期清运至临江市污水处理厂。

锅炉定期排水回用绿化、厂内降尘，冲瓶水排入污水站清水池，随污水站清运。

酒糟暂存处及酒糟装运场地所在区域完善地面硬化并建设围堰，用于收集降水天气周边受污染的雨水，并通过厂内排水管道或明渠排至污水处理站内;其他区域的雨水为清净下水，排入污水站清水池，随污水站出水清运。另外，利用厂区原有景观池建设事故池。

[image: image11.png]A42: mg/L. pH (REA)

:E EFEFE pil | S | coD | BOD, | NH~N | A& | R [ &X
$—% |7.48] 165 [ 524 [ 315 | 264 [ 035 | ;2 | @

185 | go19, | $=% [7.88 | 166 | 501 | 306 | 26.9 [ 0.31 | 35.1 | 32
;ﬁ 12.26 [ = [7.09 | 168 | 618 | 310 | zn.2 029 [ 3s0 [ s
#k wmk | 715 166 [ 684 | 368 [ 268 | 0.35 | a2 | 32
o (2010, | $—% [7.62[ 158 | 526 | 324 [ 25.1 [ 0.28 | 35.1 | 64
12.27 | g=xk |7.58| 163 | 503 | 302 | 26.9 | 0.34 | 31.9 | 32




[image: image12.png]W% |7.32| 152 | 614 | 313 [ 24.2 | 0.26 | 32.6 64

HE% [7.15| 168 | 632 [ 352 | 27.1 | 0.24 | 33.8 32

#-% [7.98] 62 | 102 {983 | 6.28 |0.005 | 7.15 | 2

2019, | W=% [7.53[ 68 | 144 [45.2]| 639 [0.019]| 7.16 | 8

265 | 1226 §=k [7.21| 67 | 139 415 | 642 |0.021 | 7.21 | 4

’k# $EK (7.82( 63 | 145 | 42.8 | 6.15 | 0.018 | 7.26 8

:‘: % |7.97| 66 | 138 [ 293 | 624 |0.03[ 719 | 2

o |ome | =% [7.42] 60 | 142 [446| 631 |07 | 73 [ 4

1221 =% [7.81| 64 | 131 |37.6| 6.37 [0.020] 7.19 | 2

- WEK [7.21] 61 | 145 | 44.5| 6.45 | 0.0 | 7.24 8

3855 F—% |817| 43 | 8 | 15 |oz204 00| 212 15

AR o | W= 802 51 | 10 [ s [o2e|oon] 20| 15

::‘; L2l | =% [814| 47 | 9 16 [0.207 [0.0IL [ 217 [ 20

o WEX [8.10] 54 | 8 1.7 [0.196 [0.0lL [ 2.16 | 16

GB27631 69 | 140 | 400 | 80 | 30 3 50 | 80

USTHFALE @A | - | 180 360 | 180 [ 35 | 35 | 45 -
HERER T

FART 3 WA R RES W R CB27631-2011 (R BET AP0 &7 T W k35 St AR AR
FAERHIFRERRSLFFARE BA4 R





图2-8   本项目废水排放情况
根据上图可知，污水处理设备运行良好，出水口水质能够满足GB27631-2011《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》中间接排放标准要求及临江市污水处理厂进水标准要求。
噪声

厂内噪声设备均采取基础减震、封闭厂房等措施。根据评价阶段厂界噪声预测，该项目经采取基础减震、建设封闭厂房、禁止夜间运行粉碎机等高噪声设备。

[image: image13.png][T &R 2 ARRA &h

R ERAR | aw |aw [FRB [sAB® | %

I HED 1n 52 41 60 50 w4

2019, | FRFM Ink 51 42 60 50 #iF

1226 | RAEMN L 50 41 60 50 *iF

I8 0k 52 4 60 50 #H

RFEM & 51 42 60 50 AR

2019, | FE#M IR 50 4 60 50 #H

12.27 | FREMN Ikt 51 10 60 50 #H

R4t 1o £ 52 41 60 50 #iF
BEREETH:

TRRAFEGRR (T FFGR BHATE) (6B12348-2008) + 2 #4FA.




图2-9   本项目噪声排放情况

根据上图可知运营期间厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目运营对周围声环境影响在可接受范围内。
4、固体废物

该项目产生的固体废弃物为：酒槽、酒过滤产生的废助滤剂片、灌装机包装产生的碎瓶子和废包装物、锅炉炉及生活垃圾。

酒槽外卖当地农户用作饲料；废助滤剂片随生活垃圾清运至垃圾填埋场处理；废包装外卖处理;生活垃圾经垃圾桶收集由环卫定期清运；锅炉炉灰设置专门车问存放，定期外卖；污水处理系统污泥送生活垃圾填埋场处理。
水平衡

本项目的水平衡图。

[image: image14.png]ok W

252191/a o e— ;umm/-
v uil i
BRI IR L EAaMe
v E“:I' lll-m/. ‘
o .
A S s /e ‘[ By
- BARBRITIOC
A5 e EXy o3l
atex | BEIEY 2SIV R R % 1wy
W0/ TN Ei
[ mu " ) o] m\. R —
L1} ARdEsst /e en/a
[ Sl R S 7w B
oy !
e i
- ABTA (L6 » i - A
W ] M i "
- : i S En axe
B e 3 ! -
e - o ! s
18m0e REEER 0l A oot o i L) W3 —
e g
n PR
i
ann R
Wi 5

ey ERAE ] 1% AR TR




图2-10   本项目水平衡图
四、现有环境问题

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》“七-机械-66每小时2蒸吨及以下燃生物质锅炉”为淘汰类，企业现有1台2t/h燃生物质锅炉为淘汰类，不得继续使用，企业无其他现存环境问题。
五、以新带老措施
企业拟拆掉现有1台2t/h燃生物质锅炉，在原有位置建设1台5.5t/h的生物质锅炉为企业冬季生活及生产提供热源。利用现有布袋除尘器及35m高烟囱。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区

域

环

境

质

量

现

状
	一、环境空气质量现状

1.1基本污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目采用吉林省生态环境厅发布的《吉林省2024年生态环境状况公报》数据，区域达标情况判定见表3-1。

根据吉林省生态环境厅2025年6月发布的环境公报《吉林省2024年生态环境状况公报》中相关内容可知，2024年，白山市环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项污染物的均值浓度分别为：12µg/m3、20µg/m3、1.2mg/m3、129µg/m3、54µg/m3和23µg/m3，各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中年平均二级标准的要求，具体详见下表。
表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物

主要污染物

现状浓度µm/m3
标准值µm/m3
占标率（%）

达标情况

PM2.5
2024年年均质量浓度

23

35（30）

65.7（76.7）

达标

PM10
54

70（60）

77.1（90.0）

达标

SO2
12

60

20.0

达标

NO2
20

40

50.0

达标

O3
129

160

80.6

达标

CO（mg/m3）

1.2

4

30.0

达标

根据上表可知，白山市地区各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，说明区域城市环境空气质量达标。

1.2 特征污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目特征污染物为TSP、NOX。 

①监测点位布设

本次布设1个监测点位，监测点位布设情况详见下表及附图2。

表3-2  环境空气监测点位情况

监测点名称

监测点坐标

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

项目下风向
126.919480

41.855465

TSP、NOX
2026年4月13日

- 4月15日

东北侧

1000m

②监测项目

TSP、NOX。

③监测单位及时间

吉林省瑞和检测科技有限公司于2026年4月13日- 4月15日，连续3d进行监测。
④评价方法

利用占标率法进行评价区环境空气质量的现状评价，计算公式为：


[image: image15.wmf]oi

i

i

C

C

P

/

=

×100%

式中：Pi—污染物i的污染指数；

      Ci—污染物i的实测浓度，mg/m3；

      Coi—污染物i的评价标准，mg/m3。

⑤评价标准

TSP、NOx评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

⑥评价结果
根据上述监测方法，统计出浓度范围、超标率、最大超标倍数及浓度最大值，其监测结果详见表3-3。
表3-3  环境空气质量特征污染物监测统计结果

监测点名称

监测点坐标

污染物

平均时间

评价标准（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

X

Y

项目下风向
126.919480
41.855465
NOx
1h

250

22-37
0.148
0

达标

24h

70

23-35
0.5
0

达标

TSP

24h

300

145-194
0.65
0

达标

根据监测结果可知，评价区目前空气环境质量较好，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求。

二、地表水环境质量现状评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。

本评价采用吉林省生态环境厅发布的重点流域月报中数据，详见下表。
表3-4   吉林省地表水国控断面水质状况（摘录）

所属

城市

江河

名称

断面名称

水质类别

环比

同比

本月

上月

去年同期

白山市
鸭绿江
2024.12

鸠谷

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

→

→
葫芦套

Ⅱ

Ⅱ

I
→

→

白山市
鸭绿江
2025.01

鸠谷
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

→

→

葫芦套

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

→

→

白山市
鸭绿江
2025.02

鸠谷
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

→

→

葫芦套

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

白山市

鸭绿江

2025.03

鸠谷

III
Ⅱ
Ⅱ

↓
↓
葫芦套

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

白山市

鸭绿江

2025.04

鸠谷

III
III
Ⅱ

→

↓
葫芦套

III
Ⅱ
Ⅱ

↓
↓
白山市

鸭绿江

2025.05

鸠谷

III
III
Ⅱ

→

↓
葫芦套

Ⅱ

III
Ⅱ

↑

→

白山市

鸭绿江

2025.06

鸠谷

Ⅱ

III
Ⅱ

↑

→

葫芦套

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

白山市

鸭绿江

2025.07

鸠谷

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

葫芦套

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

白山市

鸭绿江

2025.08

鸠谷

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

葫芦套

Ⅱ

Ⅱ
III
→

↑

白山市

鸭绿江

2025.09

鸠谷

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

葫芦套

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

白山市

鸭绿江

2025.10

鸠谷

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

葫芦套

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

白山市

鸭绿江

2025.11

鸠谷

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

葫芦套

Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

→

→

注：“/”表示未监测，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。

由上表可知，鸭绿江-鸠谷和葫芦套断面水质变化不大，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。
三、声环境质量概况
1、监测点布设

本项目共布置了4个监测点位，噪声监测点布置见附图4。
表3-5   监测点布设情况

序号

监测点名称

布设目的

1#

东侧厂界外1m处

了解项目地声环境质量

2#

南侧厂界外1m处

3#

西侧厂界外1m处

4#

北侧厂界外1m处

2、监测单位及时间

吉林省瑞和检测科技有限公司于2026年4月13日进行监测。

3、评价标准

噪声评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

4、监测结果及评价结果

本项目噪声监测结果详见下表。
表3-6   声环境质量监测结果一览表          等效声级(dB(A))

监测点位

相对位置

检测结果
昼间
夜间
1#

厂界东侧1m

49
42
2#

厂界南侧1m

50
42
3#

厂界西侧1m

50
43
4#

厂界北侧1m

51
42
由监测数据可知，各监测点的昼夜监测值均未超标，等效声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，说明评价区域声环境质量良好。
四、地下水及土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查”。本项目利用原有锅炉房，地面已经硬化，原有锅炉拆除，新锅炉安装和调试不会对所在区域地下水和土壤造成影响，因此，本项目不进行土壤、地下水环境质量现状调查。
五、生态环境

本项目位于现有厂区内，不涉及珍稀保护动物及大型野生动物。项目建设后未造成水土流失等破坏生态的现象。

	环

境

保

护

目

标
	本项目位于临江市台兴村五道阳岔，现有厂区锅炉房内，厂区南、北侧均为山坡及山林地，南侧紧邻头道沟河支流;西侧紧邻武装部大院，西180m为五道阳岔住宅;东侧紧邻派出所及林业站，西侧100m处为闲置住宅。
表3-7   项目保护目标一览表
保护内容

目标名称

坐标

保护对象

保护规模
相对厂址方位

相对厂界距离/m

保护级别

E

N

大气环境

武装部大院
126°54′01″

41°50′45″

居民
50
W
2
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

派出所
126°54′12″

41°50′43″

居民
10
E
1
林业站
126°54′12″

41°50′46″

居民
10
E
10
五道阳岔住宅
126°53′45″

41°50′43″

居民
220
E
180
地表水
头道沟河
/
/
地表水

/
W
1000
保护地表水体满足《地表水环境质量》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

头道沟河支流
/
/
/
S
5
声环境

武装部大院
126°54′01″
41°50′45″
居民

50
W
2
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准

派出所

126°54′12″

41°50′43″

居民

10
E
1


	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	一、废水

本项目不新增员工，因此不新增生活污水。生产废水经污水站的清水池，定期清运至临江市污水处理厂处理，本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，详见下表。

表3-8   本项目废水排放标准   单位：mg/L（pH无量纲）

序号

污染物

单位

标准限值

标准来源

1

pH

无量纲

6-9

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（三级）

2

COD

mg/L

500

3

BOD5
mg/L

300

4

SS

mg/L

400

5

NH3-N

mg/L

/

6

动植物油

mg/L

100

二、废气

本项目废气主要为锅炉废气及生物质燃料、灰渣等装卸、贮存、输送等产生的无组织粉尘。

本项目锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃气锅炉排放限值要求，生物质燃料、除尘灰和炉渣运输储存产生的无组织粉尘其排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放监控浓度限值要求，详见下表。

表3-9   锅炉大气污染物排放标准（摘录）

污染物项目

单  位

限值（燃煤锅炉）

标准名称及级别

颗粒物

mg/m3

50
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放限值

SO2
mg/m3
300
NOx
mg/m3
300
烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

表3-10   大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值
监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

10

三、噪声

本项目噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标。详见下表。

表3-11   工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB（A）

类别

标准值

标准来源

昼间

夜间

2类

60

50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

四、固体废物

本项目产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。



	总量

控制

指标
	本项目为生物质锅炉供热项目，执行其他行业排放管理的建设项目。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》以及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》规定，单台出力10吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口。本项目建设1台5.5t/h的燃生物质锅炉，烟囱排放口为一般排放口。故在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。


四、主要环境影响和保护措施
	施

工

期

环

境

保

护

措

施
	施工期主要是进行设备拆卸与安装等。施工期污染防治措施如下：

1、施工废水

施工期产生的废水主要是施工人员生活污水。施工期约为15天，施工人员约10人，用水量按照50L/d计算，排放系数0.8，根据计算，施工期生活污水排放量约为6m3，施工人员生活污水排入企业现有污水站。

2、施工废气

施工期间废气主要来源于设备拆卸与安装过程产生的粉尘。作业时关闭门窗，进行散水降尘处理，可有效降低废气排放。施工期无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准。

本项目的施工期较短，对环境影响较小。

3、施工固体废物

施工期产生的固体废物主要为拆除的燃生物质锅炉，施工过程产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。拆除的燃生物质锅炉，卖给有资质的资源回收公司，建筑垃圾收集后送往专门的建筑垃圾堆存处。生活垃圾依托现有垃圾箱收集，交由环卫部门处置。

4、施工噪声

虽然施工作业噪声不可避免，但可通过采取相应措施减少噪声对周围环境、特别是对周围敏感点的影响。建议建设单位采取以下措施降低施工噪声的影响：

（1）尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减振座垫。应经常对施工设备进行维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强的现象发生。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。

（2）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。

（3）加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况。

（4）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。

综上所述，通过采取噪声控制措施，施工期场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

	运
营
期
环
境
影
响
和
保
护
措
施
	（一）废气

项目废气主要为贮存粉尘G1、上料粉尘G2、锅炉烟气G3、运输扬尘G4。
1、废气正常工况时环境影响分析及保护措施
（1）G1—贮存粉尘
本次环评要求，生物质燃料采用袋装进厂卸料时，控制厂内车流量、行驶速度以及装卸物料落差高度，避免在大风天气进行作业，降低扬尘量，过程产生的粉尘较少，对环境影响较小。
（2）G2—上料粉尘
项目袋装生物质成型颗粒由厂家直接输送至项目所在地生物质储存区，上料过程中采用人工运送至锅炉。由于生物质颗粒由袋装包裹，并且生物质颗粒为成型燃料，通过人工运输过程产生的粉尘较少，对环境影响较小。
（3）G3—锅炉烟气

①标态烟气量
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5经验公式法计算基准烟气量。

本项目生物质燃料Qnet，at=16.9787MJ/kg>12.54MJ/kg，Vdaf>15%。公式如下：
Vgy=0.393Qnet,ar+0.876
其中：Vgy：基准烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3）；

Qnet，ar：固体燃料/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg）。
经计算本项目生物质燃料基准烟气量为7.548629Nm3/kg，企业生物质年燃烧量为3171t。则企业年废气排放量为：23936702.88Nm3/a，采暖季废气排放量为18864024.12Nm3，非采暖季废气排放量为5072678.76Nm3。

②颗粒物

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中有组织废气（正常工况）的源强核算方法选取次序中的优先次序物料衡算法进行核算。

计算公式如下：


[image: image16.wmf]100

C

1

100

1

100

d

100

A

R

E

fh

c

fh

ar

A

-

-

´

´

´

=

）

（

h


式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar—收到基灰分的质量分数，%；

dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；

ηc—综合除尘效率，%；

Cfh—飞灰中的可燃物含量，%。
本项目生物质使用量为3171t/a；

空气干燥基灰分Ad为3.09%，Aar=Ad×（100-Mt）/100，本项目Mt为5.68%，则Aar为2.91%；
参考《燃生物质工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）中表5中炉灰含碳量考核指标，本项目Cfh取15%；

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》的附录B表B.2中锅炉烟气带出的飞灰份额的一般取值，锅炉烟气带出的飞灰份额dfh取50%；

本项目除尘设备为布袋除尘器，综合除尘效率ηc为99.8%；
根据以上参数可以计算得出本项目生物质燃烧烟尘的排放量为0.115t/a，采暖期燃烧烟尘的排放量为0.091t/a，非采暖期燃烧烟尘的排放量为0.024t/a。
③二氧化硫
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中有组织废气（正常工况）的源强核算方法选取次序中的优先次序物料衡算法进行核算。

计算公式如下：

[image: image17.wmf]K

)

100

η

(1

)

100

q

(1

100

Sar

2R

E

s

4

SO

2

´

-

´

-

´

´

=


式中：ESO2--核算时段内二氧化硫排放量，t；

R--核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Sar--收到基硫的质量分数，%；

q4--锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

ηS--脱硫效率，%；

K--燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。

空气干燥基硫含量St为0.03，Mt为5.68，Sar =St*(100-Mt)/100，则Sar为0.0283%；

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的附录B表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值中链条炉排炉为5~15，本项目q4取10；

本项目无脱硫工艺，脱硫效率ηs为0%；

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的附录B表B.3燃生物质锅炉为0.30~0.50，本项目K取值0.40；

根据以上参数可以计算得出年SO2的排放量为0.646t/a，采暖期SO2的排放量为0.509t，非采暖期SO2的排放量为0.137t。
④氮氧化物
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中有组织废气（正常工况）的源强核算方法企业无法保证氮氧化物控制浓度保证值，选取产排污系数法计算。本项目锅炉采取直排方式，无低氮燃烧技术，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录：氮氧化物产污系数为1.02kg/t燃料，本项目燃料使用量为3171t/a，则氮氧化物年排放量为3.24t，氮氧化物采暖期排放量为2.55t/a，非采暖期排放量为0.69t/a。
综上，本项目生物质锅炉烟气经布袋除尘器进行处理，烟气中各污染物产生及排放情况见下表。

表4-1   锅炉废气产生及排放情况一览表
污染物

名称

烟气量

m3/a

产生量t/a

产生浓度mg/m3
措施处理效率

排放量

t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

全年

颗粒物

23936702.88
57.5
2402.17
99.8%

0.115
4.80
0.028
SO2
0.646
26.99
/

0.646
26.99
0.156
NOx

3.24
135.36
/

3.24
135.36
0.781
采暖期

颗粒物

18864024.12
45.5
2412
99.8%

0.091
4.82
0.036
SO2
0.509
26.98
/

0.509
26.98
0.200
NOx

2.55
135.18
/

2.55
135.18
1.000
非采暖期

颗粒物

5072678.76
12.00
2365.61
99.8%

0.024
4.73
0.015
SO2
0.137
27.01
/

0.137
27.01
0.086
NOx

0.69
136.02
/

0.69
136.02
0.431
根据计算可知，项目锅炉烟气在采暖季排放最多，颗粒物、SO2、NOx采暖期排放速率最大，排放浓度仅受燃料组成成分影响，所以排放浓度始终不变，颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃生物质锅炉排放限值要求。

（4）G4—炉渣和除尘灰运输扬尘
炉渣、除尘灰的清运过程中会产生一定量的粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》物料的装卸运输中粒料卸料过程粉尘产生情况，即0.01kg/t卸料。
本项目除尘灰产生量约为57.39t/a，无组织粉尘产生量约为0.57t/a。炉渣产生量为251.1t/a，无组织粉尘产生量为2.51t/a。
炉渣和除尘灰，定期清运，外运做农肥。定期洒水抑尘。



	运
营
期
环
境
影
响
和
保
护
措
施
	本项目正常工况下污染物排放情况详见下表。
表4-2   本项目废气排放统计结果一览表
项目
污染物种类

排放形式

治理措施

污染物产生

污染物排放

排放口基本情况

措施名称

收集效率%

治理工艺处理效率%

是否为可行性技术

浓度

mg/m3
产生量t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

排放量t/a

高度

m

内径m

温度℃

编号及名称

类型

地理

坐标

标准mg/m3
燃料贮存
颗粒物

无组织

袋装苫盖
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

燃料上料
颗粒物

无组织

控制卸料高度

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

燃料燃烧

颗粒物

有组织

布袋

除尘

100

99.8
否
2402.17
57.5
4.80
0.028
0.115
35
0.5
100

DA001
一般排放口

126.900258,41.848245
50
SO2
/

/

/

/

26.99
0.646
26.99
0.156
0.646
300

NOx

/

/

/
/

135.36
3.24
135.36
0.781
3.24
300

炉渣运输

颗粒物

无组织

定期洒水抑尘
/

/

是

/

2.51
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

除尘灰运输

/

/

是

/

0.57
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/




	运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施
	2、废气非正常工况时环境影响分析及保护措施
非正常工况主要是废气处理装置达不到正常处理效率时的废气排放情况。本项目非正常工况为布袋除尘器故障，废气处理装置处理效率降低至50%，则本厂区非正常情况下污染物排放情况见下表。

表4-3   本厂区非正常情况下污染物排放情况一览表

产排污环节

生物质燃烧

污染物种类

SO2
NOx

颗粒物

排放形式

有组织

治理

措施

治理措施名称

/
/

布袋除尘

收集效率（%）

100

100

100

治理工艺处理

效率（%）

/
/

50

单次持续时间（h）

1

1

1

污染物产生

浓度（mg/m3）

26.99
135.36
2402.17
速率（kg/h）

0.156
0.781
13.86
产生量（t/a）

0.646
3.24
57.5
污染物排放

浓度（mg/m3）

26.99
135.36
1201.09

速率（kg/h）

0.156
0.781
6.93
排放量（t/a）

0.646
3.24
28.75
措施

定期检修环保设施并加强巡查，发现故障及时检修。

由上表可知，在非正常工况下，废气处理效率下降，但废气收集系统可以正常运行，废气通过烟囱排放等情况，但当废气处理设施发生故障时，应立即停产检修，日常需做好环保设施的巡检维修工作，避免出现尾气处理设施故障或完全失效的情况。

针对废气处理设施出现故障，本次评价提出风险防范措施如下：

①废气处理设施采用正规设计厂家生产的设备，且安装时按正规要求安装。

②安排专人定期检查维修保养废气处理设施。

③当发现废气处理设施有故障时，应当立即停止生产。

④加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训。

3、废气污染治理技术及可行性分析

（1）G3锅炉烟气

本项目采用1台5.5t/h的蒸汽锅炉，年运行时间为4150h，使用生物质燃料产生烟气，经布袋除尘器进行处理，除尘效率99.8%，布袋除尘器最大通风量为9000m³/h，处理后的烟气量经现有1根35m高烟囱达标排放。

本项目生物质锅炉烟气中颗粒物采用袋式除尘措施，旋风除尘器+布袋除尘器为可行性措施，旋风除尘器主要作用为防治高温气体引燃布袋，而本项目布袋除尘器前端配套安装阻火器，可防治高温烟气引燃布袋。经过布袋除尘器处理后，锅炉烟气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃生物质锅炉标准要求。
综上所述，项目采用的袋式除尘措施技术可行。

①布袋除尘原理分析：

烟气通过布袋除尘器进行净化。为了保证烟气通过布袋除尘器的压降，布袋除尘器上设有脉冲清洗系统，将附在布袋上的滤饼清除。清扫介质为压缩空气，通过所设定的程序完成周期性自动清扫。清扫后的布袋除尘系统能在确保效率不变的前提下，使投入运行的布袋数量最少。在清扫的过程中，由于布袋表面的扩张，使得滤饼松动脱离布袋表面，落入底部料斗中。底部料斗设有双极翻板阀，密封性能良好。布袋除尘器自带保护系统，当排烟温度高于设定温度时，自动切换至旁通烟道，保护布袋不受高温烟气损坏。当排烟温度低于设定温度时，自动切换至旁通烟道，保护布袋不受低温烟气影响而造成糊袋。烟气温度达到正常温度时，切换重新切换到布袋，正常运行。

根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）颗粒物治理技术中袋式除尘技术介绍，除尘效率为99%～99.99%。
本项目锅炉烟气经过布袋除尘进行处理后，除尘效率可达99.8%，最后由35m高烟囱排放，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃生物质锅炉排放标准限值要求。

②烟囱高度合理性：

本项目采用1台5.5t/h的蒸汽锅炉供热，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4中燃生物质锅炉房烟囱最低允许高度要求，本项目应建设35米高烟囱。且新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目锅炉房烟囱周围半径200m范围内无高层建筑，综上，本项目锅炉烟囱高度设置35m，烟囱高度合理可行。

③鼓风机利旧合理性：

本项目锅炉最大生物质燃烧量为供暖期0.98t/h，根据前文可知，本项目生物质燃料基准烟气量为7.548629Nm3/kg，烟气量为0.98t/h×1000×7.55Nm3/kg=7399Nm3＜9000m3/h。因此现有鼓风机风量可以依托。
（2）G1贮存粉尘、G2上料粉尘、G4炉渣和除尘灰运输粉尘
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表8，无组织排放控制要求详见下表。

表4-4   锅炉排污单位无组织排放控制要求

工艺

无组织排放控制要求

贮存系统

①储煤场四周至少应采取防风抑尘网、防尘墙、覆盖等形式的防尘措施，防风抑尘网高度不低于堆存物料高度的1.1倍。

②储罐区应合理地选择储罐类型。

③灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。设有灰仓的应采用密闭措施，卸灰管道出口应有防尘措施。设有渣库的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。

④无独立包装脱硫剂粉应使用罐车运输、密闭储存。

厂区环境

厂区裸露地面应采用绿化等抑尘措施，道路应进行硬化并定期清扫、洒水，物料进出口设置车辆冲洗设施。

综上，为降低本项目无组织粉尘对周围环境的影响，项目运行过程中合理安排工艺过程，生物质燃料入厂卸料时，控制厂内车流量、行驶速度以及装卸物料落差高度，避免在大风天气进行作业；生物质储存在封闭仓库内；炉渣拌湿、袋装在锅炉燃料贮存区，除尘灰在封闭锅炉房内暂存，采取拌湿、袋装的措施处理，降低扬尘量；厂区内地面做硬化处理、定期清扫。在采取上述措施后厂界无组织废气排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周围敏感点影响很小。

4、监测计划

按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中相关要求，针对产污特点，依据国家有关规定的要求，建议拟建项目监测内容见下表，建设单位可委托有资质的监测部门进行监测。

表4-5   废气污染物监测一览表

排放口编号/污染源
污染因子
执行标准
监测点位
监测频次
DA001
NOx
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃生物质锅炉标准
烟囱出口
1次/月
SO2
颗粒物
林格曼黑度
贮存、上料、运输
颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值

距厂界上风向10m一个监测点位，厂界下风向10m三个监测点位呈扇形排开
1次/季度
（二）废水

1、废水环境影响分析和保护措施
本项目废水仅为锅炉排水，其成分简单，污染物主要有COD、SS，本次环评通过同行业类比给出源强，具体情况如下表。
表4-6   废水污染物产生与排放一览表

排放源
产生量（m³/a）
污染物
污染物产生浓度（mg/L）
污染物产生量（t/a）
锅炉排水
821.29
COD
50
0.041
SS
50
0.041
由上表可知，污染物排放浓度符合《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表2间接排放标准，废水排至污水处理站，后运至临江市污水处理厂处理，不外排，对周围地表水环境无影响。

2、废水污染防治措施可行性分析

本项目污水站清水池为40m3，锅炉废水排入企业现有清水池，定期运送至临江市污水处理厂。企业平均5d运输一次，防渗储池容量可满足项目要求。

依托临江市污水处理厂可行性分析
临江市污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准后排入鸭绿江，对周围水环境产生影响较小。

临江市污水处理厂具体介绍如下：
临江市污水处理厂于2012年建成投产运行，采用A2/O生化反应处理工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。由于不满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中4.1.2.2条款规定及“水十条”要求，临江市污水处理厂提出提标改造工程，拟对原污水处理工艺进行完善，并于2017年委托编制了《临江市污水厂提标改造及中水回用工程环境影响报告表》。提标改造工程完成后，临江市污水处理厂处理规模不变，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
处理能力为2.5万t/d。目前污水厂未满负荷，能够容纳本项目废水。污水处理厂采用A2/O工艺，目前运行良好，出水水质稳定达标。

2025年9月，临江市污水处理厂及污水管网等基础设施水毁重建项目，处理规模不变，目前已经建设完成，投入运行。
因此，本项目污水依托临江市污水处理厂处理可行。

3、监测计划

本项目属于白酒酿造厂配套辅助设施(锅炉)改造项目，项目建成后，根据《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》(HJ1085-2020)、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ820-2017)中相关要求进行自行监测，具体详见下表。
表4-7   本项目废水监测项目、监测点位及监测频率表

监测点位
监测因子
监测频次
制定依据
废水总排口
pH、COD、NH3-N、SS、流量
1次/年
《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)
（三）噪声

1、噪声评价

本项目作为锅炉改造项目，仅将现有2t/a燃生物质蒸汽锅炉更换为5.5t/a燃生物质蒸汽锅炉，项目的建设不涉及新增或减少设备，主要产噪设备为鼓风机与循环泵，项目建成后继续利用原有鼓风机与循环泵，且所采用的隔声、降噪等措施不发生变化，企业工作制度不变，因此项目建成后，锅炉房及全厂产生及排放的噪声变化不大。
2、噪声污染防治措施

现有锅炉房内设备通过采用符合国家标准的低噪音设备，针对噪声设备已安装基础减振设施，并利用锅炉房建筑隔音等措施后，锅炉房四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 

为了进一步减少项目噪声对周围环境的影响，本环评建议以下几点：

（1）加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声；

（2）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障时非正常生产噪声；

本项目运营产生的噪声通过基础减振、隔音和距离衰减后，对周边环境影响较小。

3、监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，制定噪声监测计划，如下表：

表4-8   项目噪声监测计划一览表

类别

监测点位

监测因子

监测频次

噪声

厂界四周外1m

等效连续A声级

1次/季度，昼间进行

（四）固体废物

1、固体废物环境影响分析和保护措施

本项目产生的固体废物为S1废布袋、S2除尘灰、S3生物质锅炉炉渣。

（1）S1废布袋

布袋除尘器除尘布袋平均约1年更换一次，每次更换约0.2t，暂时存于锅炉房内，由厂家回收，对周围环境影响较小。

（2）S2除尘灰

企业锅炉配套除尘效率为99.8%的布袋除尘器，年收集飞灰量为57.39t。产生的除尘灰集中收集，袋装暂存于锅炉房内，外售用做农肥，对周围环境影响很小。

（3）S3生物质锅炉炉渣

生物质锅炉产生的炉渣产生量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中固体废物源强核算方法，物料衡算法进行核算：


[image: image18.wmf]）

（

33870

100

100

,

4

´

´

+

´

=

ar

net

ar

hz

Q

q

A

R

E


式中：Ehz——核算时段内炉渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目取3171；

Aar——收到基灰分的质量分数，%，根据前文计算，取2.91%；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取值10%；

Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg，本项目取16978.7。

经计算，锅炉炉渣产生量为251.1t/a，产生的锅炉炉渣集中收集，袋装暂存于锅炉燃料贮存区，定时清运，外售用做农肥，不长期积存，对周围环境影响很小。

本项目固体废物产生及处置情况详见下表。

表4-9   本项目一般工业固体废物处理/处置措施

固体废

物类别

产生量t/a

属性

编码

贮存

方式

处置方式

环境管

理要求

废布袋

0.2
一般固体废物

900-009-S59

袋装分区储存在锅炉房内，定时清运
厂家回收
满足《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）

除尘灰

57.39
一般固体废物

900-099-S59

集中收集外售用做农肥

炉渣

251.1
一般固体废物

900-099-S03

袋装储存锅炉燃料贮存区，定时清运
本项目运营产生的固体废物分类收集，采取分类处置等措施，使固废得到妥善处置，不会对当地环境造成固废污染。

2、环境管理要求

（1）排污许可证申请与核发技术规范

①污染防控技术要求

环境卫生管理业排污单位应妥善收集、贮存生产过程中产生的各类固体废物，一般工业固体废物其贮存、处置应符合GB18599的相关要求。

②环境管理台账制度要求

环境卫生管理业排污单位在申请排污许可证时，应在全国排污许可证管理信息平台填报环境管理台账记录要求。排污单位也可自行增加和加严记录要求。

排污单位可在满足本标准要求的基础上根据实际情况自行制定记录格式，其中记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。

环境管理台账记录内容包括生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息等，生产设施、污染防治设施、排放口编号应与排污许可证副本中载明的编号一致。

（2）《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）管理要求

本项目产生的废布袋、除尘灰、生物质锅炉炉渣为一般工业固体废物，贮存条件应按《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）要求设置，具体要求如下：

①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。

②临时堆放场四周应建有围墙，防止固体废物流失以及造成粉尘污染。

③临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。

④物料、固体废物暂存场所需配备完善的封闭措施；

⑤物料及固体废物外运应制定完善的运输处理计划，尽量采取少次、多量、集中。

⑥物料及固体废物运输过程中应使用苫布等设施进行遮盖，避免扬尘；

本项目产生的废布袋暂存与锅炉房，后由厂家回收；除尘灰在锅炉房内进行暂存，采用拌湿及袋装处理后进行收集后装袋转运。废离子交换树脂更换时由厂家回收。炉渣拌湿、袋装贮存与锅炉燃料贮存区，每日定时清运，不在长期积存，不会出现炉渣堆存现象，因此本项目不设置炉渣场。经过上述处理处置后，本项目产生的一般固体废物均得到了环保有效的处理去向，可利用的尽量回收利用，不可利用的进行合理处置，基本不会对环境造成二次污染。

一般工业固体废物暂存场所必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”，使用前，必须经环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入生产或使用。

（五）土壤及地下水环境影响和保护措施

本项目土壤及地下水污染源主要锅炉房。本项目要求锅炉房作防渗处理，不同区域应采取相应的防渗防腐措施，并制定相应的污染应急处理预案。

对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，一般地面硬化则可达到防渗技术要求，使用混凝土地面，混凝土面层中掺加水泥基渗透结晶型防水剂，基层铺砌砂石，抗渗性能较好，正常工况下，能有效防止污水下渗，不会对地下水造成影响。

本项目对可能产生影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，可有效控制站区内的污染物下渗现象，避免污染地下水。

因此，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

本项目地下水污染防控措施见下表。

表4-10   污染源信息及防控措施

污染源

污染途径

防渗分区

防渗要求

锅炉房

地面破裂导致污染物下渗进入地下水环境

简单防渗

地面硬化

（六）环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

1、环境风险潜势初判
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录C及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）所列的危险化学品定义，确定本项目原辅材料生物质颗粒不涉及危险性物质。

2、环境风险识别

本项目风险源分布情况及影响途径详见下表。

表4-11   本项目风险物质分布及防范应急措施情况

风险物质/风险源

分布情况

影响途径

生物质燃料

锅炉燃料贮存区

发生火灾事故导致生物质成型燃料发生不完全燃烧，致使产生CO污染空气；生物质成型燃料的堆放因潮解而影响燃烧质量造成SO2、NOx、烟尘超标排放

布袋除尘器

锅炉房

除尘装置失效导致粉尘超标排放，污染大气

3、环境风险防范措施

（1）除尘装置失效防范措施

①企业应定期对除尘设施进行检查，确保除尘设施正常运行。

②一旦发生突发事故应立即停止生产，第一时间进行检修，将周围的影响降至最低。

③加强日常管理及维护，防止事故的发生。

（2）火灾防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保阻火器正常运行，确保消防设施完整好用。

③要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。

④减少生物质成型燃料贮存量，以多次小规模进行运输，避免火灾隐患；

⑤强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。

4、结论

通过上述措施，建设单位可将环境风险控制在可接受的范围内，不会对人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。项目控制措施有效，环境风险可防控。

（七）环保投资

本工程总投资50万元，环保投资为1.0万元，占总投资的2%。工程环保投资估算见下表。

表4-12   工程环保投资估算表

时期

项目

环保投资（万元）

施工期

废气

施工期洒水降尘

0.2
噪声

限定施工作业时间，选取低噪声设备

0.4
固废

生活垃圾与废设备外运处理

0.3
固废

垃圾箱和编织袋

0.1
合计

1.0

（九）污染物排放“三本账”
本项目为生物质锅炉建设项目，不新增污染物排放类别，本次三本账计算取前期环评及环保验收数据，同时参照排污许可证执行报告中数据进行核算，“三本账”情况见后文“建设项目污染物排放量汇总表”。


环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	G1贮存粉尘
	颗粒物
	采用袋装贮存
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源无组织排放监控浓度限值排放标准

	
	G2上料粉尘
	颗粒物
	控制卸料高度
	

	
	G3锅炉烟气（DA001）
	颗粒物、SO2
NOx
	布袋除尘器+1根35m高烟囱
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃生物质锅炉标准

	
	G4炉渣和除尘灰运输粉尘
	颗粒物
	袋装，洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源无组织排放监控浓度限值排放标准

	地表水

环境
	锅炉排水
	COD、SS
	优先由于浇渣，其余排入污水站清水池，后运至临江市污水处理厂
	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表2间接排放标准

	声环境
	设备噪声
	噪声
	源头控制噪声、设备底部加减振垫、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	生物质锅炉炉渣暂存锅炉燃料贮存区，除尘灰集中收集暂存锅炉房内，锅炉炉渣、除尘灰，外售做农肥，定时清运，不长期积存；废布袋暂存锅炉房内由厂家回收。

	土壤及地下水污染防治措施
	简单防渗区：本项目锅炉房地面做地面硬化处理。

	生态保护措施
	项目所在地没有生态环境保护目标。营运过程产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固体废物等，经过相应的治理措施后，在达标排放或合理处置的前提下对周边的生态环境影响不大。

	环境风险

防范措施
	1、除尘装置失效防范措施：企业应定期对除尘设施进行检查，确保除尘设施正常运行；一旦发生突发事故应立即停止生产，第一时间进行检修，将周围的影响降至最低；加强日常管理及维护，防止事故的发生。

2、火灾防范措施：加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通；定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用；要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”，作业时要遵守各项规定要求，确保安全生产。

	其他环境

管理要求
	在工程“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）中有关规定；
本工程环保工程需与主体工程同时施工、同时建设、同时投产使用。在投产前完成竣工环保验收工作；
按照本环评及批复要求以及排污许可证相关监测要求落实运营期污染源监测；
生产废物记录产生量及去向。


六、结论
	综上所述，本项目性质与周边环境功能区划相符，符合规划布局要求，选址合理可行。项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把项目对环境的影响控制在最低限度。在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，并确保各种治理设施正常运转的前提下，项目对周围环境质量不会造成不良影响，对周边环境敏感点不会带来影响，故项目的选址及建设从环境保护角度分析是可行的。

建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需自主验收合格后，方可正式投入使用。


建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量

（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程排放量

（固体废物产生量）③
	本项目排放量

（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）

⑤
	本项目建成后全厂排放量

（固体废物产生量）

⑥
	变化量
⑦

	废气
	SO2
	0.58
	
	
	0.646
	-0.58
	0.646
	+0.066

	
	NOX
	0.81
	
	
	3.24
	-0.81
	3.24
	+2.43

	
	TSP
	0.09
	
	
	3.195
	-0.09
	3.195
	+3.105

	
	NH3
	0.0023
	
	
	0
	0
	0.0023
	0

	
	H2S
	0.00009
	
	
	0
	0
	0.00009
	0

	
	非甲烷总烃
	0.042
	
	
	0
	0
	0.042
	0

	
	食堂油烟
	0.0132
	
	
	0
	0
	0.0132
	0

	废水
	COD
	0.57
	
	
	0.041
	0
	0.611
	+0.041

	
	BOD5
	0.13
	
	
	0
	0
	0.13
	0

	
	NH3-N
	0.05
	
	
	0
	0
	0.05
	0

	
	SS
	0.05
	
	
	0.041
	0
	0.091
	+0.041

	一般工业固体废物
	锅炉炉渣除尘灰
	30
	
	
	308.49
	0
	3308.49
	+308.49

	
	废助滤剂片
	0.5
	
	
	0
	0
	0.5
	0

	
	废包装
	0.2
	
	
	0
	0
	0.2
	0

	
	酒糟
	2088
	
	
	0
	0
	2088
	0

	
	生活垃圾
	13
	
	
	0
	0
	13
	0

	
	污泥
	0.2
	
	
	0
	0
	0.2
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位t/a

PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

