白环临审字〔2026〕11号
关于吉林省河顺河道疏浚有限公司洗砂场

建设项目环境影响报告表的批复
吉林省河顺河道疏浚有限公司：

你单位提交的《关于吉林省河顺河道疏浚有限公司洗砂场建设项目的审批申请》和委托吉林省天成环境工程咨询有限公司编制的《吉林省河顺河道疏浚有限公司洗砂场建设项目环境影响报告表》（报批版）以下简称《报告表》收悉。根据环境影响报告表的评价结论和专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目位于临江市蚂蚁河乡贾家营村，项目东侧为空地、西侧、南侧、北侧为临近三道沟河。本项目占地8807.82m2，建设办公室、生产车间、沉淀池、清水池等。项目主要从事砂石生产与销售，建成后年生产机制砂20万m³。项目总投资200万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

    二、项目施工期和运营期应重点做好以下环境保护工作。     

1、本项目废水主要包括施工期和运营期。施工期主要为施工生活污水和施工废水，施工人员生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏，不外排; 施工过程中产生含有泥浆或砂石的工程废水，经沉淀池采取澄清处理，上清液用于淋洒现场道路，其余部分回用于施工过程，不外排。运营期产生废水主要为抑尘用水、洗砂用水、车辆冲洗用水，设备清洗水和生活用水。抑尘用水全部蒸发损耗，无废水产生；本项目设置洗砂废水处理系统，2个沉淀池，每个池容积均为450m3,总容积900m3。1个清水池，容积200m3。洗砂废水经一级沉淀后先后流入到二级沉淀池和清水池，最后经水泵回用于洗砂工序，沉淀过程中产生的污泥经泵抽至压滤机进行压滤处理，压滤后的泥饼集中处置，污水回流至洗砂废水处理系统；项目拟建冲洗平台，车辆冲洗废水经洗车台沉淀池（10m3）收集沉淀处理后回用，不外排；设备冲洗废水经洗砂工序沉淀池（900m3）收集沉淀处理后回用，不外排；生活用水排入厂区防渗化粪池，定期清掏，不外排。
2、本项目废气主要包括施工期和运营期。施工现场设置围挡，合理设置设备和材料堆放点，建筑材料设立临时仓库，封闭施工场地，经常洒水等措施来减轻施工扬尘对附近环境空气的影响。运营期废气主要为破碎、筛分粉尘，原料装卸粉尘,输送粉尘。本项目破碎机、制砂机、筛分机等产尘设备采取封闭式设备，拟在破碎机上方建设集气罩，收集后废气进入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放,满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物其他浓度排放限值。本项目物料输送全部采用苫布苫盖、物料装卸粉尘通过喷淋加湿处理；运输扬尘采用洒水喷淋、清洗运输车辆轮胎、清洁道路等措施，满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 厂界无组织监控排放限值要求。

3、本项目噪声主要包括施工期和运营期。施工期噪声源主要为运输车辆及电锯等施工机械设备，通过选用低噪设备，合理安排施工时间，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值。运营期主要噪声源来自各生产设备运行的噪声，通过选用低噪设备，设置隔声、减振等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。
4、本项目固废主要包括施工期和运营期。施工期固废主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。施工人员生活垃圾定点收集，由环卫部门清运处理；建筑垃圾为建筑物钢结构，废钢铁外卖至废品回收站。运营期固废主要为生产过程中压滤机产生的泥饼，布袋除尘器收集的除尘灰，废布袋及生活垃圾。压滤机产生的泥饼密闭暂存，定期外运制砖企业作原料综合利用；布袋除尘灰收集后回用于制砂生产工序；废布袋及员工生活垃圾分类收集，交由环卫部门定期清运。

5、建设单位应严格执行国家有关法律法规，制定环境风险应急预案，严格落实各项工程和管理防范措施，定期开展应急演练，防止环境风险事故发生。
6、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，你单位运营前应该登录《全国排污许可证管理信息平台 公开端》依法进行排污许可申报。

7、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

8、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成经验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。
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2026年7月17日
抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省天成环境工程咨询有限公司



