森工街道餐饮场所燃气安全治理实施方案

为保障餐饮场所用气安全，按照《临江市住房和城乡建设局转发〈餐饮场所燃气安全治理实施方案〉的通知》（临城燃整治办函〔2025〕1号）文件要求，特制定本方案。

一、总体目标

聚焦餐饮场所业态布局、设施设备、管理责任和燃气经营企业配送安检等问题，全面排查消除隐患，全面夯实管理责任，全面强化“人防”“技防”措施，坚决防范重大燃气事故。

二、主要任务

(一)开展排查评估。一是各社区和东兴村要开展餐饮用户风险隐患“拉网式”排查摸底，全面摸清用气主体、用气环境、用气设施状况、燃气报警切断装置使用等情况。二是根据排查结果，对所有使用燃气的餐饮用户房屋位置结构、毗邻情况、用气环境等进行科学评估，划分可使用、经整改后可使用、不得使用燃气三类。三是利用信息化手段建立餐饮用户档案，形成隐患清单，明确责任单位和责任人，督促完成整改。

（二）科学规划布局。设置商铺的住宅建筑，居住部分与商铺之间应采用耐火极限不低于2小时且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.5小时的不燃性楼板完全分隔，实现“物理隔离”安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

（三）改造用户设施。一是各社区和东兴村要开展餐饮用户不合格“阀管”改造、加装报警切断装置“补漏行动”，所有用户全部使用符合商用标准，具备自闭、过流功能的调压器，具备防脱落、耐老化、防剪切特性的燃气专用金属软管。二是逐一核对灶具设施，餐饮用户在用燃气灶具全部具有熄火保护装置。

（四）加大宣传培训。各社区和东兴村要开展燃气安全宣传，重要节假日等时间节点对所辖餐饮经营主体进行安全提醒。

三、保障措施

（一）加强宣传发动。各社区和东兴村要持续加大燃气安全宣传力度，广泛动员燃气经营企业和社会媒体，充分运用多种媒介和方式，普及安全用气知识，提升用气人员安全意识和操作技能。

（二）强化协调配合。各社区和东兴村要按照燃气安全专项整治工作职责分工，明确责任、密切配合、协调联动，明确时间节点，全面整治安全隐患，逐步建立健全餐饮场所燃气安全管理长效机制。